## Sheet1
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā (visām pozīcijām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālās tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās prasīto.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nr. | Nosaukums | Minimālās tehniskās specifikācijas | Vienība | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Kataloga nosaukums, preces kataloga kods un interneta vietne (var norādīt vairākas interneta vietnes), kur komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām* | Pretendenta piedāvātās preces iepakojuma apjoms** | Vienas vienības (pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktā iepakojuma apjoma) (saskaņā ar 4. kolonnā norādīto vienību – 1 iepak.) cena EUR (bez PVN) (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata)*** | PVN likme (%)
1 | Adata | Adatas izmērs: 21G x 1,5", funkcionāli savietojamas ar lietotāja rīcībā esošajiem asins ievākšanas stobriņiem (BD 367864). Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā BD norādītajam aprakstam par produktu ar kodu Nr. 360213 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 gab. | 1 iepak.
2 | Adatturis | No nerūsējošā tērauda, izmērs: 14 cm +/- 10%. Iepakojumā: vismaz 1 gab. | 1 iepak.
3 | Adatturis | De Bakey tipa adatturis, garums: 20 cm. Iepakojumā: 1 gab. | 1 iepak.
4 | Adhezīvi daudzslāņu paklājiņi ar līpošu virsmu | Daudzslāņu paklājiņi ar līpošu virsmu - sīku svešķermeņu noņemšanai no apavu zolēm. Sastāv no 30 slāņiem, loksnes biezums: 2 mm, izmērs: 45cm+/-5cm x 115cm+/- 5 cm. Slāņi, pēc to lipšanas īpašību izsīkšanas ir noņemami, lai lietotu jaunu līpošo slāni. Ar bakteriostatisku pārklājumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Zarys katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu M001, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 30 gab. | 1 iepak.
5 | Amniotoms | Amniotoms no nerūsējoša metāla, izmērs: 26 cm. Tehniskā specifikācija atbilstoši Nopa katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu KB 806/26, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1gab. | 1 gab.
6 | Anti-A reaģents asins grupu noteikšanai | Anti-A reaģents asins grupu noteikšanai, tilpums: 10 ml. Tehniskā specifikācija atbilstoši DIAGAST katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 70540, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 pudelīte ar 10 ml reaģentu. | 1 iepak.
7 | Anti-B reaģents asins grupu noteikšanai | Anti-B reaģents asins grupu noteikšanai, tilpums: 10 ml. Tehniskā specifikācija atbilstoši DIAGAST katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 70541, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 pudelīte ar 10 ml reaģentu. | 1 iepak.
8 | Anti-D reaģents asins grupu noteikšanai | Anti-D reaģents (Rēzus reaģents) asins grupu noteikšanai, tilpums: 10 ml. Tehniskā specifikācija atbilstoši DIAGAST katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 71000, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 pudelīte ar 10 ml reaģentu. | 1 iepak.
9 | Asins paraugu ievākšanas stobriņi ar K2EDTA, 2,7 ml | Asins paraugu ievākšanas stobriņi ar K2EDTA, sterili, tilpums: 2,7 ml, izmērs: 66 x 11 mm, aprīkoti ar standartetiķeti. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā Sarstedt norādītajam aprakstam par produktu ar kodu 05.1167.001, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 gab. | 1 iepak.
10 | Asins paraugu ievākšanas stobriņi ar litiju-heparīnu, 10 ml | Asins paraugu ievākšanas stobriņi ar litiju-heparīnu (17 IU), izmērs: 16 x 100 mm, tilpums: 10 ml, ar papīra uzlīmi uzrakstiem, ar CE marķējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā BD norādītajam aprakstam ar kataloga kodu Nr. 367526 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 gab. | 1 iepak.
11 | Asins paraugu ievākšanas stobriņš | Asins paraugu ievākšanas stobriņš ar citrātu, materiāls: caurspīdīgs PP vai analogs materiāls, ar drošības korķi, kas izgatavots no HD-PE vai analoga materiāla un membrānas, kas izgatavota no gumijas vai analoga materiāla, virzuļa materiāls: HD-PE vai analogs materiāls. Ar etiķeti, tilpums: 1,4 ml, korķa krāsu kods: zaļš. Tehniskā specifikācija atbilstoši SARSTEDT katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 06.1668.001 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 gab. | 1 iepak.
12 | Asins paraugu ievākšanas stobriņš ar K2EDTA, 10 ml | Vakuuma plastmasas stobriņš hematoloģiskajiem izmeklējumiem, ar gumijas aizbāzni, kas ir iestrādāts padziļinājumā violetā plastmasas apvalka vidū, kas pasargā personālu no iespējamas saskarsmes ar asinīm un to izšļakstīšanās atverot, iekšējās sieniņas pārklātas ar karstās žāvēšanas metodē izsmidzinātu K2EDTA pārklājumu, izmērs: 16 x 100 mm, tilpums: 10 ml, ar papīra uzlīmi uzrakstiem, ar CE marķējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā BD norādītajam aprakstam ar kataloga kodu Nr. 367525 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 gab. | 1 iepak.
13 | Biopsijas adatas | Biopsijas adatas, kas funkcionāli ir savietojamas ar lietotāja rīcībā esošo Magnum biopsijas ierīcei, adatu izmēri: 14G x 10 cm. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga Bard medical norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. MN1410 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 10 gab. | 1 iepak.
14 | Citoloģiskā birstīte | Birstītes uztriepēm, sterilas. Iepakojumā: 20 gab. | 1 iepak.
15 | Citoloģiskā birstīte | Birstītes uztriepēm, nesterilas. Iepakojumā: 100 gab. | 1 iepak.
16 | Ginekoloģiskā špātele | Cervikālā špātele-ginekoloģiskā špatele, no koka, ar smailu galu, nesterila. Iepakojumā: 100 gab. Tehniskā specifikācija atbilstoši Heinz Herenz katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 1090702 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100gab. | 1 iepak.
17 | Ginekoloģiskā špātele | Cervikālā špātele-ginekoloģiskā špatele, no polistirola, ar smailu galu, garums: 180 mm+/-2mm, sterila. Iepakojumā: 100 gab. | 1 iepak.
18 | Ginekoloģiskie spoguļi | Polisterēna ginekoloģiskie spoguļi ar skrūvējamu mehānismu, katrs spogulis ir sterili iepakots atsevišķā iepakojumā. Izmērs: M.Tehniskā specifikācija atbilstoši MyCare katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar interneta vietnes adresi: http://www.mycare.com.my/products/Vaginal-Speculum/54 , vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 gab. | 1 iepak.
19 | Ginekoloģiskie spoguļi | Polisterēna ginekoloģiskie spoguļi ar aizspiežamu mehānismu, katrs spogulis ir sterili iepakots atsevišķā iepakojumā. Izmērs: M. Iepakojumā: 50 gab. | 1 iepak.
20 | Iekārtu dezinfekcijas mitrās salvetes | Mitrās dezinfekcijas salvetes, kas piemērotas dažādu medicīniskā aprīkojuma, t.sk. fizioloģisko funkciju reģistrācijas iekārtu dezinfekcijai, gatavas lietošanai, bez aldehīdiem, impregnētas ar alkoholu (uz 100 g dezinficējošā aģenta sastāvā ietilpst 25 g etanols un 35 g propan-1-ol), ātras iedarbības, apstrādātā virsma ātri žūst un neatstāj nospiedumus, iedarbīgas pret baktērijām (t.sk. tuberkulozes), sēnītēm un vīrusiem (t.sk. HBV, HCV, adeno-, rota-, Popova vīrusiem, poliomielīta izraisītāju), atbilst standartu EN 13697, EN 14384, EN 14476, EN 14563 prasībām vai ekvivalentu standartu prasībām. Schuelke Mikrozid® AF wipes vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 150 gab. salvetes bundžā. | 1 iepak.
21 | Izsmidzināms iekārtu dezinfekcijas līdzeklis | Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis, kas piemērots dažādu medicīniskā aprīkojuma, t.sk. fizioloģisko funkciju reģistrācijas iekārtu dezinfekcijai, ātras iedarbības, bez aldehīdiem, satur 35% propan-1-ol (CAS nr.: 71-23-8) un 25% etanolu (CAS nr.: 64-17-5), ātri žūst un neatstāj nosēdumus, gatavs lietošanai, iedarbīgs pret baktērijām (t.sk. tuberkulozes), sēnītēm un vīrusiem (t.sk. HBV, HCV, adeno-, rota-, Popova vīrusiem, poliomielīta izraisītāju), atbilst standartu EN 13697, EN 14384, EN 14476, EN 14563 prasībām vai ekvivalentu standartu prasībām. Schuelke Mikrozid® AF liquid vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 250 ml pudele ar izsmidzinātāju. | 1 iepak.
22 | Medicīnisko atkritumu tvertne | No polipropilēna, dažāda lieluma atveres vāciņā, kas ļauj savākt izlietotās injekciju adatas, neskarot tās ar rokām, lai tvertni aizverot, novērstu kontaktu ar tvertnes saturu. Izmērs: 0,5-0,9 l. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā Sarstedt norādītajam aprakstam par produktu ar kodu 77.3894.007, vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
23 | Medicīnisko šuvju materiālu komplekts | Medicīnisko šuvju materiālu komplekts, kas ietver 12 gab. adatas ar diegiem, sterilā iepakojumā. Diegu raksturojums: neuzsūcošie, viendzīslas ķirurģiskie diegi, krāsa: zila. Ķīmiskais sastāvs: presēts poliamīds 6.0 vai 6.6 bez pārklājuma. Diega izmērs: 2/0, garums: 75 cm, adatas izmērs/raksturojums: DS26-3/8, griezošā, 26 mm. Tehniskā specifikācija atbilstoši SMI katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 9301526, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 12gab. | 1 iepak.
24 | Medicīnisko šuvju materiālu komplekts | Medicīnisko šuvju materiālu komplekts, kas ietver 12 adatas ar diegiem, sterilā iepakojumā. Diegu raksturojums: neuzsūcošie, viendzīslas ķirurģiskie diegi. Ķīmiskais sastāvs: presēts poliamīds 6.0 vai 6.6. bez pārklājuma. Diega izmērs: 1/0, garums: 75 cm, adatas izmērs/raksturojums: DS30-3/8, griezošā, 30 mm. Tehniskā specifikācija atbilstoši SMI katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 9401530, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 12gab. | 1 iepak.
25 | Mehāniskā 8-kanālu pipete ar maināmu tilpumu, 0,5 - 10 µl | Tilpuma maiņas diapazons: no 0,5 µl līdz 10 µl, tilpuma maiņas solis: 0,01 µl. Sistemātiskā kļūda: pie 10 µl: ne vairāk kā 1,50%, pie 5 µl: ne vairāk kā 2,50%, pie 1 µl: ne vairāk kā 4,0%. Gadījuma kļūda: pie 10 µl: ne vairāk kā 1,0%, pie 5 µl: ne vairāk kā 2,5%, pie 1 µl: ne vairāk kā 4,0%. Pipetei jābūt saderīgai ar lietotāja rīcībā esošiem pipešu uzgaļiem no Sarstedt kataloga ar preces kataloga kodu Nr. 70.1130. Pipete aprīkota ar tilpuma fiksatoru, lai izvairītos no uzstādītā tilpuma izmaiņām pipetēšanas laikā. Ar CE marķējumu. Pipetei jābūt funkcionāli savietojamai ar lietotāja rīcībā esošajiem pipešu statīviem no BOECO kataloga ar preces kataloga kodu Nr. BOE 9000006. Pipetes displejam jābūt izvietotam pipetes frontālajā pusē, ar displeju, kas nedrīkst būt mazāks par 2,5 cm x 0,8 cm, uzstādītā tilpuma cipara izmērs: vismaz 5 mm x 3 mm. Pipetei jābūt ar maināmu tilpumu, ar uzgaļa nometēju, pilnībā autoklavējamai neaizjauktā veidā un izturīgai pret UV un ķīmiskām vielām. Pipetes tilpumam jābūt ar krāsu kodējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 728120 vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
26 | Mehāniskā 8-kanālu pipete ar maināmu tilpumu, 10 - 100 µl | Tilpuma maiņas diapazons: no 10 µl līdz 100 µl, tilpuma maiņas solis: 0,1 µl. Sistemātiskā kļūda: pie 100 µl: ne vairāk kā 0,70%, pie 50 µl: ne vairāk kā 1,0%, pie 10 µl: ne vairāk kā 3,0%. Gadījuma kļūda: pie 100 µl: ne vairāk kā 0,25%, pie 50 µl: ne vairāk kā 0,70%, pie 10 µl: ne vairāk kā 1,50%. Savietojami ar 38.pozīciju. Pipetei jābūt saderīgai ar lietotāja rīcībā esošiem pipešu uzgaļiem no Sarstedt kataloga ar preces kataloga kodu Nr. 0.760.001. Pipete aprīkota ar tilpuma fiksatoru, lai izvairītos no uzstādītā tilpuma izmaiņām pipetēšanas laikā. Ar CE marķējumu. Pipetei jābūt funkcionāli savietojamai ar lietotāja rīcībā esošajiem pipešu statīviem no BOECO kataloga ar preces kataloga kodu Nr. BOE 9000006. Pipetes displejam jābūt izvietotam pipetes frontālajā pusē, ar displeju, kas nedrīkst būt mazāks par 2,5 cm x 0,8 cm, uzstādītā tilpuma cipara izmērs: vismaz 5 mm x 3 mm. Pipetei jābūt ar maināmu tilpumu, ar uzgaļa nometēju, pilnībā autoklavējamai neaizjauktā veidā un izturīgai pret UV un ķīmiskām vielām. Pipetes tilpumam jābūt ar krāsu kodējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 728130 vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
27 | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 0,1 - 3 µl | Tilpuma maiņas diapazons: no 0,1 µl līdz 3 µl, tilpuma maiņas solis: 0,002 µl. Sistemātiskā kļūda: pie 3 µl: ne vairāk kā 1,30%, pie 1,5 µl: ne vairāk kā 2,40%, pie 0,3 µl: ne vairāk kā 10,00%. Gadījuma kļūda: pie 3 µl: ne vairāk kā 0,80%, pie 1,5 µl: ne vairāk kā 1,60%, pie 0,3 µl: ne vairāk kā 6,00%. Ar CE marķējumu. Pipetes displejam jābūt izvietotam pipetes frontālajā pusē, ar displeju, kas nedrīkst būt mazāks par 2,5 cm x 0,8 cm, uzstādītā tilpuma cipara izmērs: vismaz 5 mm x 3 mm. Pipetei jābūt ar maināmu tilpumu, ar uzgaļa nometēju, pilnībā autoklavējamai neaizjauktā veidā un izturīgai pret UV un ķīmiskām vielām. Pipetes tilpumam jābūt ar krāsu kodējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 728010 vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
28 | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 0,5 - 10 µl | Tilpuma maiņas diapazons: no 0,5 µl līdz 10 µl, tilpuma maiņas solis: 0,01 µl. Sistemātiskā kļūda: pie 10 µl: ne vairāk kā 1,00%, pie 5 µl: ne vairāk kā 1,5%, pie 1 µl: ne vairāk kā 2,5%. Gadījuma kļūda: pie 10 µl: ne vairāk kā 0,60%, pie 5 µl: ne vairāk kā 1,0%, pie 1 µl: ne vairāk kā 1,5%. Pipetei jābūt saderīgai ar lietotāja rīcībā esošiem pipešu uzgaļiem no Sarstedt kataloga ar preces kataloga kodu Nr. 70.1130. Ar CE marķējumu. Pipetei jābūt funkcionāli savietojamai ar lietotāja rīcībā esošajiem pipešu statīviem no BOECO kataloga ar preces kataloga kodu Nr. BOE 9000006. Pipetes displejam jābūt izvietotam pipetes frontālajā pusē, ar displeju, kas nedrīkst būt mazāks par 2,5 cm x 0,8 cm, uzstādītā tilpuma cipara izmērs: vismaz 5 mm x 3 mm. Pipetei jābūt ar maināmu tilpumu, ar uzgaļa nometēju, pilnībā autoklavējamai neaizjauktā veidā un izturīgai pret UV un ķīmiskām vielām. Pipetes tilpumam jābūt ar krāsu kodējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 728020 vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
29 | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 10 - 100 µl | Tilpuma maiņas diapazons: no 10 µl līdz 100 µl, tilpuma maiņas solis: 0,1 µl. Sistemātiskā kļūda: pie 100 µl: ne vairāk kā 0,80%, pie 50 µl: ne vairāk kā 1,00%, pie 10 µl: ne vairāk kā 2,0%. Gadījuma kļūda: pie 100 µl: ne vairāk kā 0,15%, pie 50 µl: ne vairāk kā 0,40%, pie 10 µl: ne vairāk kā 1,00%. Savietojami ar 38.pozīciju. Pipetei jābūt saderīgai ar lietotāja rīcībā esošiem pipešu uzgaļiem no Sarstedt kataloga ar preces kataloga kodu Nr. 70.760.001. Ar CE marķējumu. Pipetei jābūt funkcionāli savietojamai ar lietotāja rīcībā esošajiem pipešu statīviem no BOECO kataloga ar preces kataloga kodu Nr. BOE 9000006. Pipetes displejam jābūt izvietotam pipetes frontālajā pusē, ar displeju, kas nedrīkst būt mazāks par 2,5 cm x 0,8 cm, uzstādītā tilpuma cipara izmērs: vismaz 5 mm x 3 mm. Pipetei jābūt ar maināmu tilpumu, ar uzgaļa nometēju, pilnībā autoklavējamai neaizjauktā veidā un izturīgai pret UV un ķīmiskām vielām. Pipetes tilpumam jābūt ar krāsu kodējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 728050 vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
30 | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 100 - 1000 µl | Tilpuma maiņas diapazons: no 100 µl līdz 1000 µl, tilpuma maiņas solis: 1,0 µl. Sistemātiskā kļūda: pie 1000 µl: ne vairāk kā 0,60%, pie 500 µl: ne vairāk kā 0,60%, pie 100 µl: ne vairāk kā 1,0%. Gadījuma kļūda: pie 1000 µl: ne vairāk kā 0,20%, pie 500 µl: ne vairāk kā 0,20%, pie 100 µl: ne vairāk kā 0,40%. Savietojami ar 39.pozīciju. Ar CE marķējumu. Pipetes displejam jābūt izvietotam pipetes frontālajā pusē, ar displeju, kas nedrīkst būt mazāks par 2,5 cm x 0,8 cm, uzstādītā tilpuma cipara izmērs: vismaz 5 mm x 3 mm. Pipetei jābūt ar maināmu tilpumu, ar uzgaļa nometēju, pilnībā autoklavējamai neaizjauktā veidā un izturīgai pret UV un ķīmiskām vielām. Pipetes tilpumam jābūt ar krāsu kodējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 728070 vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
31 | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 2 - 20 µl | Tilpuma maiņas diapazons: no 2 µl līdz 20 µl, tilpuma maiņas solis: 0,02 µl. Sistemātiskā kļūda: pie 20 µl: ne vairāk kā 0,90%, pie 10 µl: ne vairāk kā 1,20%, pie 2 µl: ne vairāk kā 3,00%. Gadījuma kļūda: pie 20 µl: ne vairāk kā 0,40%, pie 10 µl: ne vairāk kā 1,00%, pie 2 µl: ne vairāk kā 2,00%. Savietojami ar 37.pozīciju. Ar CE marķējumu. Pipetes displejam jābūt izvietotam pipetes frontālajā pusē, ar displeju, kas nedrīkst būt mazāks par 2,5 cm x 0,8 cm, uzstādītā tilpuma cipara izmērs: vismaz 5 mm x 3 mm. Pipetei jābūt ar maināmu tilpumu, ar uzgaļa nometēju, pilnībā autoklavējamai neaizjauktā veidā un izturīgai pret UV un ķīmiskām vielām. Pipetes tilpumam jābūt ar krāsu kodējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 728030 vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
32 | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 500 - 5000 µl | Tilpuma maiņas diapazons: no 500 µl līdz 5000 µl, tilpuma maiņas solis: 10 µl. Sistemātiskā kļūda: pie 5000 µl: ne vairāk kā 0,50%, pie 2500 µl: ne vairāk kā 0,60%, pie 500 µl: ne vairāk kā 2,0%. Gadījuma kļūda: pie 5000 µl: ne vairāk kā 0,20%, pie 2500 µl: ne vairāk kā 0,30%, pie 500 µl: ne vairāk kā 0,60%. Savietojami ar 40.pozīciju. Pipetei jābūt saderīgai ar lietotāja rīcībā esošiem pipešu uzgaļiem no Eppendorf kataloga ar preces kataloga kodu Nr. 0030 000.978. Ar CE marķējumu. Pipetei jābūt funkcionāli savietojamai ar lietotāja rīcībā esošajiem pipešu statīviem no BOECO kataloga ar preces kataloga kodu Nr. BOE 9000006. Pipetes displejam jābūt izvietotam pipetes frontālajā pusē, ar displeju, kas nedrīkst būt mazāks par 2,5 cm x 0,8 cm, uzstādītā tilpuma cipara izmērs: vismaz 5 mm x 3 mm. Pipetei jābūt ar maināmu tilpumu, ar uzgaļa nometēju, pilnībā autoklavējamai neaizjauktā veidā un izturīgai pret UV un ķīmiskām vielām. Pipetes tilpumam jābūt ar krāsu kodējumu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 728080 vai ekvivalents produkts. | 1 gab.
33 | Minerāleļļa | Minerāleļļa ar piedevām Sogevac A-sērijas (≤ SV 65) B-sērijas (≤ SV 25, ≤ SV 120 BI (FC)) sūkņiem. Minerāleļļas viskozitāte 40°C: 32 mm²/s. Tehniskā specifikācija atbilstoši LEYBONOL katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. L12001, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 l. | 1 iepak.
34 | Multiadapteris | Paredzēts lietošanai kopā ar S-Monovette asins paraugu ievākšanas stobriņiem (Sarstedt 05.1167.001) asins paraugu savākšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā Sarstedt norādītajam aprakstam par produktu ar kodu 14.1205 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 gab. | 1 iepak.
35 | Negatīvā kontrole asisns grupu noteikšanai | Negatīvā kontrole (Rēzus reaģenta kontrole) asisns grupu noteikšanai, tilpums: 10 ml. Tehniskā specifikācija atbilstoši DIAGAST katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 79000, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 pudelīte ar 10 ml reaģentu. | 1 iepak.
36 | Pārsējs izgulējumu kopšanai | Pārsējs izgulējumu kopšanai ar hidrocelulārām putām, stipri eksudējošām, granulējošām brūcēm, pašlīpošs brūces kontaktslānis pārklāts ar saudzējošu, mazalerģisku līpvielu, izcili absorbējošs vidējais hidrocelulārais slānis, labi pielīp sausai un veselai ādai, to netraumējot, bet nelīp pie brūces, var turēt uz brūces līdz 7 dienām, izmērs: 12,5 cm +/-1 cm x 12,5 cm +/-1 cm. Iepakojumā: vismaz 1 gab. | 1 iepak.
37 | PE (polietilēna) filtri | PE (polietilēna) filtri 1,83 mm diametrā, funkcionāli savietojami ar 31.poz. mehānisko vienkanāla pipeti. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 721014 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 gab. | 1 iepak.
38 | PE (polietilēna) filtri | PE (polietilēna) filtri 2,51 mm diametrā, funkcionāli savietojami ar 26.poz. un 29.poz. mehāniskajām pipetēm. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 721008 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 gab. | 1 iepak.
39 | PE (polietilēna) filtri | PE (polietilēna) filtri 6,73 mm diametrā, funkcionāli savietojami ar 30.poz. mehānisko vienkanāla pipeti. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 721006 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 gab. | 1 iepak.
40 | PE (polietilēna) filtri | PE (polietilēna) filtri 5,33 mm diametrā, funkcionāli savietojami ar 32.poz. mehānisko vienkanāla pipeti. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sartorius katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 721005 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 gab. | 1 iepak.
41 | Pelviometrs | Pelviometrs, no nerūsējoša metāla, izmērs: 34 cm. Tehniskā specifikācija atbilstoši Nopa katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu KB 700/34, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1gab. | 1 gab.
42 | Pincete | Nerūsējošā tērauda pincete ar ieliektiem galiem, galos nav rievas, autoklāvējama, garums: 11 cm +/- 1 cm. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. Z168785 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 gab. | 1 iepak.
43 | Pincete | Nerūsējošā tērauda pincete ar taisniem galiem, galos nav rievas, autoklāvējama, garums: 10 cm +/- 1 cm. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. Z168777 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 gab. | 1 iepak.
44 | Pretsēnīšu līdzeklis | Pretsēnīšu līdzeklis, kuru drīkst izmantot lietotāja rīcībā esošo Limbs & Things mulāžu apkopšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā Limbs & Things norādītajam aprakstam ar kataloga kodu Nr. 50185 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 250 ml. | 1 iepak.
45 | References standartmateriāls | References standartmateriāls mikroelementu un smago metālu noteikšanai asinīs L-1 (1.līmenis). References materiālā iekļauti vismaz sekojoši elementi: alumīnijis, kadmijs, hroms, kobalts, varš, svins, mangāns, niķelis, selēns, cinks. Paredzēts mikroelementu un smago metālu piesārņojuma kontrolei, toksikoloģijas un vides piesārņojuma analīzēm. Uzglabājot 2-8°C temperatūrā, stabils 5 gadus. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sero katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 210105 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 10 gab. x 3 ml. | 1 iepak.
46 | References standartmateriāls | References standartmateriāls mikroelementu un smago metālu noteikšanai asinīs L-2 (2.līmenis). References materiālā iekļauti vismaz sekojoši elementi: alumīnijis, kadmijs, hroms, kobalts, varš, svins, mangāns, niķelis, selēns, cinks. Paredzēts mikroelementu un smago metālu piesārņojuma kontrolei, toksikoloģijas un vides piesārņojuma analīzēm. Uzglabājot 2-8°C temperatūrā, stabils 5 gadus. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sero katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 210205 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 10 gab. x 3 ml. | 1 iepak.
47 | References standartmateriāls | References standartmateriāls mikroelementu un smago metālu noteikšanai asinīs L-3 (3.līmenis). References materiālā iekļauti vismaz sekojoši elementi: alumīnijis, kadmijs, hroms, kobalts, varš, svins, mangāns, niķelis, selēns, cinks. Paredzēts mikroelementu un smago metālu piesārņojuma kontrolei, toksikoloģijas un vides piesārņojuma analīzēm. Uzglabājot 2-8°C temperatūrā, stabils 5 gadus.Tehniskā specifikācija atbilstoši Sero katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 210305 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 10 gab. x 3 ml. | 1 iepak.
48 | Siekalu paraugu savākšanas stobriņi | Siekalu savākšanas stobriņi ar kokvilnas tamponu un piespiežamo korķi. Izmēri: diametrs - 16,8 mm; augstums - 75 mm; platums, ieskaitot korķi - 97 mm; platums bez korķa - 86 mm. Materiāls: polipropilēns (PP) vai zema blīvuma polietilēns (LD-PE). Korķa materiāls: zema blīvuma polietilēns (LD-PE). Maksimālais centrifugēšanas ātrums, RCF un laiks - 1000 x g, 2 min. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā Sarstedt norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 51.1534, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā :500 gab. | 1 iepak.
49 | Sterili katetri elpceļu sekrēta paņemšanai | Sterila, 50-52 cm gara medicīniska caurule ar centrālo piltuvi un noapaļotu galu, un divām mazām atverēm tās sānos, izmērs: Ch8. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā B.Braun Medical norādītajam aprakstam par produktu ar kodu 4302087 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 sterili iesaiņots katetrs. | 1 iepak.
50 | Stripi | Stripi kvantitatīvai glikozes koncentrācijas noteikšanai asinīs, kas paredzēti un ir funkcionāli savietojami ar lietotāja rīcībā esošo Accu Chek GO (Roche Diagnostics) glikometru. Iepakojumā: 50 gab. | 1 iepak.
51 | Trahejas sekrēta savākšanas sistēma | Sterila, sekrēta savākšanas tilpnes tilpums: 10 ml, ar konusveida pamatni, ar pacientu datu etiķeti, ar atsūcēju, kam ir divi savienojumi - viens aprīkots ar Fingertip savienotāju intermitējošai atsūkšanai, otrs - konusveidīgs, izmērs: Ch14. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā B.Braun Medical norādītajam aprakstam par produktu ar kodu Nr. 4306589 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 sterili iesaiņota sistēma. | 1 iepak.
52 | Tris-EDTA buferu šķīdums | Tris-EDTA buferu šķīdums, pH 8,0. 10 mM Tris-HCl, 1 mM dinātrija EDTA šķīdums. Nukleāžu un proteāžu brīvs šķīdums, atbilst molekulārās bioloģijas tīrības pakāpei. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 93283, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 ml. | 1 iepak.
53 | Želatīna kapsulas | Želatīna kapsulas, lielums: 0, baltas. Iepakojumā: 5000 gab. Prototips: http://www.kapselwelt.de/norbert54-s76h74-Size-0.html?sid=b332c8a65bf5c882832781a4bc2db4a0 | 1 iepak.
54 | US ierīču tirīšanas līdzeklis | Izsmidzināms līdzeklis, paredzēts ultraskaņas ierīču un zondu virsmu tīrīšanai. Nesatur fenolu un glutāraldehīdu. Tehniskā specifikācija atbilstoši Aquasonic katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu PLI 09-25, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 250ml | 1 iepak.
* Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” (5.kolonna) norāda piedāvājuma tehniskās specifikācijas aprakstu. Papildus pretendents 6.kolonnā “Kataloga nosaukums, preces kataloga kods un interneta vietne/-es, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām” norāda kataloga nosaukumu, preces kataloga kodu un interneta vietni/-es, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Ja kādā no pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, vai nav atrodams apstiprinājums kādai no Pasūtītāja minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām minimālajām prasībām), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, kā, piemēram, norādīta atsauce uz konkrētu katalogu un konkrētu preces kataloga kodu, īpašu procesu, zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības. Gadījumā, ja pretendents, lai pierādītu, ka piedāvātā prece atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, savā tehniskajā piedāvājumā atsaucas uz kādu no Latvijas nacionālajiem standartiem vai Eiropas adaptētajiem standartiem, piemēram, ka piedāvātā prece atbilst ISO un/vai DIN, un/vai citiem Latvijas vai Eiropas adaptētajiem standartiem, pretendents papildus savam tehniskajam piedāvājumam pievieno dokumentāciju un/vai paskaidrojuma rakstu, kurā ir norādīts, kuras piedāvātās preces tehniskie parametri ir atbilstoši un pierādāmi kā atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām (piemēram, piedāvātās preces izmēri utt.) ar Latvijas nacionālajiem un/vai Eiropas adaptētajiem standartiem.
** Kolonnā “Pretendenta piedāvātās preces iepakojuma apjoms (saskaņā ar 4.kolonnā norādīto vienību)” (7.kolonna) pretendents norāda, kādos neatvērtos iepakojumos veidojas tehniskajā specifikācijā noteiktais iepakojuma apjoms, t.i., izņemot preču pozīcijas 5., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32..un 41.pozīcija, kur jāpiedāvā 1 gab. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesīgs piedāvāt arī mazākus iepakojumus (bet arī tiem ir jābūt neatvērtiem iepakojumiem, tā, lai Pasūtītājs varētu identificēt preci, piemēram, pēc pretendenta tehniskajā piedāvājumā norādītā preces kataloga koda) tajās pozīcijās, kurās tas ir iespējams, tomēr kopējam iepakojumu skaitam summāri ir jānodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās (3.kolonnā) norādīto viena iepakojuma daudzumu (piemēram, ja Pasūtītāja norādītais iepakojums ir 50 gab., tad pretendents var piedāvāt mazākus iepakojumus, piem., 25 gab. + 25 gab. vai 10 gab. x 5 u.c. iepakojumu kombinācijas), pretendentam precīzi jānorāda minētās iepakojumu apjoma kombinācijas tehniskās specifikācijas kolonnā “Pretendenta piedāvātās preces iepakojuma apjoms (saskaņā ar 4.kolonnā norādīto vienību)” (7.kolonna). Gadījumā, ja pretendenta norādītajā/-ās interneta vietnē/-ēs nebūs atrodama informācija par iepakojuma apjomu, tad pretendentam kopā ar piedāvājumu papildus jāiesniedz papildmateriāli drukātā veidā, no kuriem būtu redzama informācija par iepakojuma apjomu, vai jāiesniedz pretendenta paraksttiesīgās personas apliecinājums par iepakojuma apjomu. Pretendents, kurš summāri piedāvās tehniskajai specifikācijai neatbilstošu iepakojuma apjomu konkrētajā preču pozīcijā, t.i., gadījumā, ja pretendents piedāvās lielāku vai mazāku iepakojumu, nekā tas noteikts minimālajās tehniskajās specifikācijās (saskaņā ar 4.kolonnā norādīto vienību), piemēram, prasītā 500 gab. iepakojuma vietā būs 400 gab. vai 600 gab., un nebūs piedāvājumā norādījis interneta vietni/-es, vai kopā ar piedāvājumu nebūs iesniedzis papildmateriālus drukātā veidā, kuros būtu atrodama informācija par iepakojuma apjomu, vai nebūs iesniedzis paraksttiesīgās personas apliecinājumu, ka vispārīgās vienošanās noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā spēs nodrošināt tehniskās specifikācijas kolonnas “Minimālās tehniskās specifikācijas” (3.kolonna) noteikto un nolikuma 14.13.punktā noteikto, attiecīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums tiks noraidīts attiecīgajā preču pozīcijā.
*** Kolonnu “Vienas vienības (pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktā iepakojuma apjoma) (saskaņā ar 4.kolonnā norādīto vienību – 1 iepak. / 1 gab. (pozīcijās, kurās vienība ir 1 (viens) gabals)) cena EUR (bez PVN) (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata)” (8.kolonna) pretendents aizpilda, cenas norādot EUR valūtā, 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvājuma cenā jābūt ietvertām visām izmaksām. Papildus izmaksas vispārīgās vienošanās darbības laikā netiks pieļautas.
**** Preču pozīcijās, kurām jābūt savstarpēji savietojamām, piedāvājums jāiesniedz par visām attiecīgi savstarpēji savietojamām pozīcijām (26.pozīcija ar 38.pozīciju; 29.pozīcija ar 38.pozīciju; 30.pozīcija ar 39.pozīciju; 31.pozīcija ar 37.pozīciju; 32.pozīcija ar 40.pozīciju; 37.pozīcija ar 31.pozīciju; 38.pozīcija ar 26.un 29.pozīciju; 39.pozīcija ar 30.pozīciju; 40.pozīcija ar 32.pozīciju). Ja prece netiks piedāvāta par kādu no nepieciešamajām savstarpēji savietojamām pozīcijām (piemēram, tiks piedāvāta prece pozīcijā Nr.5, bet nebūs piedāvāta prece pozīcijā Nr.12 vai kādā no savstarpēji savietojamām pozīcijām piedāvājums būs neatbilstošs tehniskajām specifikācijām, piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu un attiecīgi visās savstarpēji savietojamās nepieciešamajās pozīcijās tiks noraidīts.
1. Pretendents nedrīkst pārveidot tehniskā un finanšu piedāvājuma formu – nedrīkst būt dzēstas vai izveidotas jaunas ailes, rindas un mainīta numerācija.
2. Apliecinām, ka piegādāsim jaunas preces, iepakojumā, kas nebūs atvērts, preces nebūs lietotas vai atradušās demonstrācijā.
3. Apņemamies pēc pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, ja pasūtītājs konstatēs kādus defektus vai neatbilstību kvalitātes prasībām.
4. Apliecinām, ka prece tiks piegādāta ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma izsūtīšanas brīža (par pasūtījuma izdarīšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kurš izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna rsu.lv.)
________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums)