## Sheet1
2.pielikums Iepirkuma "Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde" nolikumam ID Nr.RSU-2017/35/ZI-AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā (visām pozīcijām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālās tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās prasīto.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nr. | Nosaukums | Minimālās tehniskās specifikācijas | Vienība | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Kataloga nosaukums, preces kataloga kods un interneta vietne (var norādīt vairākas interneta vietnes), kur komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām* | Pretendenta piedāvātās preces iepakojuma apjoms** | Vienas vienības (pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktā iepakojuma apjoma) (saskaņā ar 4. kolonnā norādīto vienību – 1 iepak.) cena EUR (bez PVN) (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata)*** | PVN likme (%)
1 | 0,5 M EDTA šķīdums | 0,5 M EDTA šķīdums, brīvs no RNāzēm, pH 8,0, molekulārās bioloģijas tīrības pakāpe. Tehniskā specifikācija atbilstoši Thermo Fisher Scientific katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. AM9260G vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 ml. | 1 iepak.
2 | 10x restrikcijas endonukleāžu buferis | Koncentrācija (1x buferim): 10 mM Tris-HCl, 10 mM magnija hlorīds, 100 mM kālija hlorīds, 0,1 mg/ml BSA. Iepakots pa 1 ml. Tehniskā specifikācija atbilstoši Thermo Fisher Scientific katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. BR5 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 5 x 1 ml. | 1 iepak.
3 | Tris buferis | Tīrība: ≥ 99,9%, forma: pulveris. Piemaisījumi: Pb: ≤ 2 ppm, Fe: ≤ 5 ppm, pārbaudīts un nesatur DNāzes, RNāzes, proteāzes. Tehniskā specifikācija atbilstoši Thermo Fisher Scientific katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 15504020 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 kg. | 1 iepak.
4 | Tris-EDTA buferu šķīdums | Tris-EDTA buferu šķīdums, pH 8,0. 10 mM Tris-HCl, 1 mM dinātrija EDTA šķīdums. Nukleāžu un proteāžu brīvs šķīdums, atbilst molekulārās bioloģijas tīrības pakāpei. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 93283 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 ml. | 1 iepak.
5 | A un E vitamīnu kontroles seruma komplekts | A un E vitamīnu liofilizēts kontroles seruma komplekts, kurā ietilpst: 1) 5 pudelītes, katra 2 ml tilpumā, Level I ar koncentrāciju: α-tokoferols: 5,47-8,21 mg/l un retinols: 0,41-0,62 mg/l, 2) 5 pudelītes, katra 2 ml tilpumā, Level II ar koncentrāciju: α-tokoferols: 11,2-16,7 mg/l un retinols: 0,86-1,29 mg/l. Tehniskā specifikācija atbilstoši Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 0032 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 kompl. | 1 iepak.
6 | Barotne platēs | Selektīva, hromogēna barotne platēs, kuru diametrs ir 90 mm +/- 5 mm, gatava lietošanai, paredzēta Candida sp., bet vismaz C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, izolēšanai un diferencēšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši Liofilchem katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 11612 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 20 plates. | 1 iepak.
7 | Cilvēka mamosfēru un audzēju sfēru kultivēšanas barotnes komplekts | Specifiska, no seruma brīva cilvēka šūnu kultivēšanas vide, kas paredzēta normālu primāro krūts šūnu un cilvēka krūts vēža šūnu līniju sfēru kultivēšanai. Vides komplektācijā ir Bazālā vide: 450 ml un proliferācijas piedevas: 50 ml. Detalizēts apraksts: https://cdn.stemcell.com/media/files/pis/29569-PIS_1_5_0.pdf?_ga=1.268162829.2091204681.1488551153. https://www.stemcell.com/mammocult-human-medium-kit.html. Tehniskā specifikācija atbilstoši Stem Cell Technologies katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 05620 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 500 ml. | 1 iepak.
8 | Cilvēka mamosfēru un audzēju sfēru kultivēšanas barotnes komplekts | Specifiska, no seruma brīva cilvēka šūnu kultivēšanas vide, kas paredzēta normālu primāro krūts šūnu un cilvēka krūts vēža šūnu līniju sfēru kultivēšanai. Vides komplektācijā ir Bazālā vide: 450 ml un proliferācijas piedevas: 50 ml. Detalizēts apraksts: https://cdn.stemcell.com/media/files/pis/29569-PIS_1_5_0.pdf?_ga=1.268162829.2091204681.1488551153. https://www.stemcell.com/mammocult-human-medium-kit.html. Tehniskā specifikācija atbilstoši Stem Cell Technologies katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 05620 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 500 ml. | 1 iepak.
9 | HPLC kolonna | HPLC kolonna, kuras daļiņu izmērs: 2,5 µm, poru diametrs: 130 Å, virsmas laukums: 185 m2/g, garums: 100 mm, diametrs: 4,6 mm, stacionārā fāze: C18, stabila pH diapazonā: 1-12, USP klasifikācija: L1. Tehniskā specifikācija atbilstoši Waters katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 186006039 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 gab. | 1 gab.
10 | Greisa reaģenta komplekts | Greisa reaģenta komplekts, kura sastāvā ietilpst: 1) 25 ml 0,1% (1 mg/ml) N-(1-naftil)etilēndiamīna dihidrohlorīda šķīdums dejonizētā ūdenī (komponents A), 2) 25 ml 1% (10 mg/ml) sulfanilskābes šķīdums 5% fosforskābē (komponents B), 3) 1 ml nitrīta standartšķīdums (komponents C): 1,0 mM nātrija nitrīta šķīdums dejonizētā ūdenī. Tehniskā specifikācija atbilstoši Thermo Fisher Scientific katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. G-7921 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 kompl. | 1 iepak.
11 | Mikrokristāliskā celuloze PH-102 | CAS Nr.: 9004-34-6, mikrokristāliskā celuloze PH-102, kas atbilst Ph.Eur. prasībām. Iepakojumā: 1 kg. | 1 iepak.
12 | Minerāleļļa | Minerāleļļa ar piedevām Sogevac A-sērijas (≤ SV 65) B-sērijas (≤ SV 25, ≤ SV 120 BI (FC)) sūkņiem. Minerāleļļas viskozitāte 40°C: 32 mm²/s. Tehniskā specifikācija atbilstoši LEYBONOL katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. L12001 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 l. | 1 iepak.
13 | References standartmateriāls | References standartmateriāls Seronorm™ mikroelementi pilnās asinīs L-1 vai ekvivalents. References materiālā iekļauti vismaz sekojoši elementi: alumīnijis, kadmijs, hroms, kobalts, varš, svins, mangāns, niķelis, selēns, cinks. Paredzēts pareizības kontrolei, nosakot mikroelementu un smago metālu piesārņojumu asinīs, toksikoloģijas un vides piesārņojuma rutīnas analīzēm. Uzglabājot 2-8°C temperatūrā, stabils 5 gadus. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sero katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 210105 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 10 gab. x 3 ml. | 1 iepak.
14 | References standartmateriāls | References standartmateriāls Seronorm™ mikroelementi pilnās asinīs L-2 vai ekvivalents. References materiālā iekļauti vismaz sekojoši elementi: alumīnijis, kadmijs, hroms, kobalts, varš, svins, mangāns, niķelis, selēns, cinks. Paredzēts pareizības kontrolei, nosakot mikroelementu un smago metālu piesārņojumu asinīs, toksikoloģijas un vides piesārņojuma rutīnas analīzēm. Uzglabājot 2-8°C temperatūrā, stabils 5 gadus. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sero katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 210205 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 10 gab. x 3 ml. | 1 iepak.
15 | References standartmateriāls | References standartmateriāls Seronorm™ mikroelementi pilnās asinīs L-3 vai ekvivalents. References materiālā iekļauti vismaz sekojoši elementi: alumīnijis, kadmijs, hroms, kobalts, varš, svins, mangāns, niķelis, selēns, cinks. Paredzēts pareizības kontrolei, nosakot mikroelementu un smago metālu piesārņojumu asinīs, toksikoloģijas un vides piesārņojuma rutīnas analīzēm. Uzglabājot 2-8°C temperatūrā, stabils 5 gadus. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sero katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 210305 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 10 gab. x 3 ml. | 1 iepak.
16 | Bismuta tribromofenāts | CAS Nr.: 5175-83-7, atbilst Ph.Eur. prasībām. Iepakojumā: 100 g. | 1 iepak.
17 | Loperamīds | CAS Nr.: 53179-11-6, atbilst Ph.Eur. prasībām. Iepakojumā: 100 g. | 1 iepak.
18 | Sālsskābe | CAS Nr.: 7647-01-0. Tīrības pakāpe: atbilst Mikroelementu noteikšanas tīrības pakāpei (Trace Metal Grade). Piemaisījumi: Cu ≤0,5 ppb, Zn ≤1 ppb, Fe ≤1 ppb, Mg ≤0,5 ppb. Tehniskā specifikācija atbilstoši Fisher Scientific katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. A508-P500 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 500 ml. | 1 iepak.
19 | Tannīns | CAS Nr.: 1401-55-4. Piemaisījumi: Zn: ≤ 0,005%, smagie metāli: ≤ 0,003%. Tīrības pakāpe: atbilst ACS reaģenta tīrības pakāpei vai ekvivalenta standarta tīrības pakāpei. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 403040 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 g. | 1 iepak.
Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” (5.kolonna) norāda piedāvājuma tehniskās specifikācijas aprakstu. Papildus pretendents 6.kolonnā “Kataloga nosaukums, preces kataloga kods un interneta vietne/-es, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām” norāda kataloga nosaukumu, preces kataloga kodu un interneta vietni/-es, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Ja kādā no pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, vai nav atrodams apstiprinājums kādai no Pasūtītāja minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām minimālajām prasībām), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, kā, piemēram, norādīta atsauce uz konkrētu katalogu un konkrētu preces kataloga kodu, īpašu procesu, zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības. Gadījumā, ja pretendents, lai pierādītu, ka piedāvātā prece atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, savā tehniskajā piedāvājumā atsaucas uz kādu no Latvijas nacionālajiem standartiem vai Eiropas adaptētajiem standartiem, piemēram, ka piedāvātā prece atbilst ISO un/vai DIN, un/vai citiem Latvijas vai Eiropas adaptētajiem standartiem, pretendents papildus savam tehniskajam piedāvājumam pievieno dokumentāciju un/vai paskaidrojuma rakstu, kurā ir norādīts, kuras piedāvātās preces tehniskie parametri ir atbilstoši un pierādāmi kā atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām (piemēram, piedāvātās preces izmēri utt.) ar Latvijas nacionālajiem un/vai Eiropas adaptētajiem standartiem. Pretendents savam piedāvājumam var pievienot tehnisko informāciju DRUKĀTĀ VEIDĀ (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām minimālajām prasībām), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Tehniskajā piedāvājumā (6.kolonnā) pretendents norāda lapaspusi atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, ja dokumentācija iesniegta DRUKĀTĀ VEIDĀ. Gadījumā, ja piedāvājuma vērtēšanas gaitā Pasūtītājs secinās, ka pretendenta piedāvājumā norādītajā/-ās interneta vietnē/-ēs tehniskie parametri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām vai iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā nav atrodami apstiprinājumi par piedāvāto preču atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, t.sk. par iepakojuma apjomu, un pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju/informāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, pretendenta piedāvājums tiks noraidīts attiecīgajā preču pozīcijā.
Kolonnu “Vienas vienības (pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktā iepakojuma apjoma) (saskaņā ar 4.kolonnā norādīto vienību – 1 iepak.) cena EUR (bez PVN) (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata)” (8.kolonna) pretendents aizpilda, cenas norādot EUR valūtā, 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvājuma cenā jābūt ietvertām visām izmaksām. Papildus izmaksas vispārīgās vienošanās darbības laikā netiks pieļautas.
1. Pretendents nedrīkst pārveidot tehniskā un finanšu piedāvājuma formu – nedrīkst būt dzēstas vai izveidotas jaunas ailes, rindas un mainīta numerācija.
2. Apliecinām, ka piegādāsim jaunas preces, iepakojumā, kas nebūs atvērts, preces nebūs lietotas vai atradušās demonstrācijā.
3. Apņemamies pēc pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, ja pasūtītājs konstatēs kādus defektus vai neatbilstību kvalitātes prasībām.
4. Apliecinām, ka prece tiks piegādāta ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma izsūtīšanas brīža (par pasūtījuma izdarīšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kurš izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna rsu.lv.)
________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums)