Atklāta konkursa

“**Dažādu laboratorijas materiālu u.c., medicīnas preču iegāde – 11.kārta”,**

**ID Nr. RSU-2017/36/MA-AK**

komisijas

**GALA ZIŅOJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | **Rīgas Stradiņa universitāte,**  **Dzirciema 16, Rīga, LV-1007** |
| Iepirkuma identifikācijas numurs, | **RSU-2017/36/MA-AK** |
| Iepirkuma procedūras veids, | **atklāts konkurss** |
| Iepirkuma līguma  vai vispārīgās vienošanās priekšmets | Dažādu laboratorijas materiālu u.c., medicīnas preču iegāde – 11.kārta |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots,  **publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms)** | 16.09.2017. |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, **Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē** | 18.09.2017. |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti | 2017.gada 1.decembra rīkojums Nr. 5-1/244/2017 „Par pastāvīgās paplašinātās iepirkuma komisijas izveidi” un lēmums par sašaurinātās iepirkuma komisijas sastāvu:   |  |  | | --- | --- | | Komisijas priekšsēdētājas p.i.: | **Inese Ribikauska**,Mācību departamenta Iepirkumu nodaļas Iepirkumu projektu vadītāja; | | Komisijas locekļi: | **Edgars Brokāns**, Mācību departamenta Iepirkumu nodaļas Iepirkumu projektu vadītājs; | |  | **Aija Gulbe**, Mācību departamenta direktore.  **Andra Kampa**, Finanšu departamenta Finanšu analīzes nodaļas finanšu kontroliere. | | Eksperts: | **Ildze Ventiņa,** Iepirkumu projektu vadītāja, laborante, A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts. | | Jurists: | **Linda Neivalde,** Juridiskās daļas juriste. | |  |  | |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | 23.10.2017., plkst. 10:00 |
| Pamatojums termiņa saīsinājumam (tai skaitā steidzamībai atbilstoši Ministru Kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk-noteikumi)  5.punktam), ja tāds veikts | NAV |
| Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN: | |
| Pretendentu piedāvātās cenas (Pielikumā) | |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, | Rīga, Dzirciema iela 16, G-112.kabinets, |
| Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks | 23.10.2017., plkst. 10:00 |
| Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums | |
| Saskaņā ar Ministru Kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 18.punktu un nolikuma 19.1.punktu atzīst, **ka par uzvarētāju ir atzīstams, un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķiramas šādam pretendentam šādās iepirkuma pozīcijās:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Pozīcijas Nr.** | **Pozīcijas nosaukums** | **Cena, bez PVN, EUR** | **Pretendents** | | **1.** | Adata | 10.80 | **SIA “OMNILAB baltic”** | | **2.** | Adatturis | 17.64 | **SIA “Arbor Medical Korporācija”** | | **3.** | Adatturis | 47.95 | **SIA “Medeksperts”** | | **4.** | Adhezīvi daudzslāņu paklājiņi ar līpošu virsmu | 283.50 | **SIA “Medeksperts”** | | **5.** | Amniotoms | 14.5 | **SIA “Medeksperts”** | | **6.** | Anti-A reaģents asins grupu noteikšanai | 10.90 | **SIA “Diamedica”** | | **7.** | Anti-B reaģents asins grupu noteikšanai | 10.90 | **SIA “Diamedica”** | | **8.** | Anti-D reaģents asins grupu noteikšanai | 26.41 | **SIA “Diamedica”** | | **9.** | Asins paraugu ievākšanas stobriņi ar K2EDTA, 2,7 ml | 3.85 | **SIA “SARSTEDT”** | | **10.** | Asins paraugu ievākšanas stobriņi ar litiju-heparīnu, 10 ml | 18.00 | **SIA “Interlux”** | | **11.** | Asins paraugu ievākšanas stobriņš | 4.4 | **SIA “SARSTEDT”** | | **12.** | Asins paraugu ievākšanas stobriņš ar K2EDTA, 10 ml | 16.00 | **SIA “Interlux”** | | **13.** | Biopsijas adatas | 99.80 | **SIA “Interlux”** | | **15.** | Citoloģiskā birstīte | 6.2 | **SIA “Arbor Medical Korporācija”** | | **16.** | Ginekoloģiskā špātele | 2.50 | **SIA “Arbor Medical Korporācija”** | | **20.** | Iekārtu dezinfekcijas mitrās salvetes | 5.92 | **SIA “Interlux”** | | **21.** | Izsmidzināms iekārtu dezinfekcijas līdzeklis | 3.20 | **SIA “Interlux”** | | **22.** | Medicīnisko atkritumu tvertne | 0.58 | **SIA “SARSTEDT”** | | **23.** | Medicīnisko šuvju materiālu komplekts | 6.11 | **SIA “Medeksperts”** | | **24.** | Medicīnisko šuvju materiālu komplekts | 6.16 | **SIA “Medeksperts”** | | **25.** | Mehāniskā 8-kanālu pipete ar maināmu tilpumu, 0,5 - 10 µl | 410.00 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **26.** | Mehāniskā 8-kanālu pipete ar maināmu tilpumu, 10 - 100 µl | 410.00 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **27.** | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 0,1 - 3 µl | 135.00 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **28.** | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 0,5 - 10 µl | 130.00 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **29.** | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 10 - 100 µl | 130.00 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **30.** | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 100 - 1000 µl | 130.00 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **31.** | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 2 - 20 µl | 130.00 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **32.** | Mehāniskā vienkanāla pipete ar maināmu tilpumu, 500 - 5000 µl | 140.00 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **34.** | Multiadapteris | 8.6 | **SIA “SARSTEDT”** | | **35.** | Negatīvā kontrole asisns grupu noteikšanai | 14.24 | **SIA “Diamedica”** | | **37.** | PE (polietilēna) filtri | 24.10 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **38.** | PE (polietilēna) filtri | 24.10 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **39.** | PE (polietilēna) filtri | 24.10 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **40.** | PE (polietilēna) filtri | 24.10 | **SIA “Mediq Latvija”** | | **41.** | Pelviometrs | 291.2 | **SIA “Medeksperts”** | | **42.** | Pincete | 4,90 | **SIA “OMNILAB baltic”** | | **43.** | Pincete | 4,86 | **SIA “OMNILAB baltic”** | | **48.** | Siekalu paraugu savākšanas stobriņi | 64.00 | **SIA “SARSTEDT”** | | **49.** | Sterili katetri elpceļu sekrēta paņemšanai | 0.30 | **SIA “B.Braun Medical”** | | **51.** | Trahejas sekrēta savākšanas sistēma | 0.91 | **SIA “Medeksperts”** | | **52.** | Tris-EDTA buferu šķīdums | 32.38 | **SIA “Labochema Latvija”** | | **53.** | Želatīna kapsulas | 115.36 | **SIA “Labochema Latvija”** |   Vispārīgā vienošanās tiks slēgta uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem vai līdz kopējā pasūtījumu summa vispārīgās vienošanās ietvaros sasniegs 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais. | |
| Piedāvājuma izvēles pamatojums | Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN par vienu vienību. |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi | NAV |
| Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: | |
| SIA “Medeksperts” piedāvājuma 18.pozīcija:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Pozīcijas Nr.** | **Nosaukums** | **Minimālās tehniskās specifikācijas** | **Neatbilstība** | | 18. | Ginekoloģiskie spoguļi | Polisterēna ginekoloģiskie spoguļi ar skrūvējamu mehānismu, katrs spogulis ir sterili iepakots atsevišķā iepakojumā. Izmērs: M.Tehniskā specifikācija atbilstoši MyCare katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar interneta vietnes adresi: http://www.mycare.com.my/products/Vaginal-Speculum/54, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 gab. | Neatbilst minimālām tehniskajā prasībām. Prece nav ar skrūvējamu mehānismu. Pretendents iesniegtajā skaidrojumā norādījis, ka attiecīgā prece **nav** ar skrūvējamu mehānismu. |   SIA “Arbor Medical Korporācija” piedāvājums 19. pozīcija:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Pozīcijas Nr.** | **Nosaukums** | **Minimālās tehniskās specifikācijas** | **Neatbilstība** | | 19. | Ginekoloģiskie spoguļi | Polisterēna ginekoloģiskie spoguļi ar aizspiežamu mehānismu, katrs spogulis ir sterili iepakots atsevišķā iepakojumā. Izmērs: M. Iepakojumā: 50 gab. | Neatbilst minimālām tehniskajā prasībām. Prece nav ar aizspiežamu mehānismu. Pretendents piedāvājuma skaidrojumā norādīja, ka ginekoloģiskais spogulis ir skrūvējams ar puspagrieziena fiksāciju. |   SIA “B.Braun Medical” piedāvājums 36. pozīcijā “Pārsējs izgulējumu kopšanai” *(Pārsējs izgulējumu kopšanai ar hidrocelulārām putām, stipri eksudējošām, granulējošām brūcēm, pašlīpošs brūces kontaktslānis pārklāts ar saudzējošu, mazalerģisku līpvielu, izcili absorbējošs vidējais hidrocelulārais slānis, labi pielīp sausai un veselai ādai, to netraumējot, bet nelīp pie brūces, var turēt uz brūces līdz 7 dienām, izmērs: 12,5 cm +/-1 cm x 12,5 cm +/-1 cm. Iepakojumā: vismaz 1 gab.)* ir neatbilstošs, jo, atverot pretendenta norādīto interneta vietni, tiek piedāvāts pārsējs ar izmēriem 10 cm x 10 cm, nevis 12,5 cm +/-1 cm x 12,5 cm +/-1 cm, kā tas ir prasīts izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās. | |
| Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar noteikumu 19. punktu | - |
| Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru | |
| Atbilstoši nolikuma 20.6.punktam iepirkuma komisija nolēma izbeigt atklātu konkursu zemāk minētajās pozīcijās, kur netika iesniegti piedāvājumi:   |  |  | | --- | --- | | **Pozīcijas Nr.** | **Pozīcijas nosaukums** | | **14.** | Citoloģiskā birstīte | | **17.** | Ginekoloģiskā špātele | | **33.** | Minerāleļļa | | **44.** | Pretsēnīšu līdzeklis | | **45.** | References standartmateriāls | | **46.** | References standartmateriāls | | **47.** | References standartmateriāls | | **50.** | Stripi | | **54.** | US ierīču tirīšanas līdzeklis |   Atbilstoši nolikuma 20.6.punktam nolēma izbeigt atklātu konkursu pozīcijās:   |  |  | | --- | --- | | **Pozīcijas Nr.** | **Pozīcijas nosaukums** | | **18.** | Ginekoloģiskie spoguļi | | **19.** | Ginekoloģiskie spoguļi | | **36.** | Pārsējs izgulējumu kopšanai |   jo iesniegti Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi. | |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu | NAV |
| Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas | NAV |
| Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai | NAV |

Pielikumā: Finanšu kopsavilkums uz 40 lpp.

08.01.2018.

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma komisijas loceklis: | E.Brokāns |