## Darbu saraksts
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr. p.k | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātās mehānismu izmaksas EUR bez PVN
| 6000 | Ugunsaizsardzība
1 | 6001 | Vājstrāvas signalizācijas kabeļa montāža siena/griestos | m
2 | 6002 | Vājstrāvas signalizācijas kabeļu demontāža | m
3 | 6003 | Plastmasas kabeļu kanāla demontāža | m
4 | 6004 | Plastmasas kabeļu kanāla montāža | m
5 | 6005 | Detektoru bāzes demontāža | gab.
6 | 6006 | Detektoru bāzes montāžā | gab.
7 | 6007 | Bāzes ar sirēnu demontāža | gab.
8 | 6008 | Bāzes ar sirēnu montāža | gab.
9 | 6009 | Sirēnu/strobu dziļās bāzes demontāža | gab.
10 | 6010 | Sirēnu/Strobu dziļās bāzes montāža | gab.
11 | 6011 | Detektoru bāzes kārbas demontāža iekārtajos griestos | gab.
12 | 6012 | Detektoru bāzes kārbas montāžā iekārtajos griestos | gab.
13 | 6013 | Ventilācijas šahtu detektora korpusa demontāža | gab.
14 | 6014 | Ventilācijas šahtu detektoru korpusa montāža | gab.
15 | 6015 | Optiskā dūmu detektora demontāža | gab.
16 | 6016 | Optiskā dūmu detektora montāža | gab.
17 | 6017 | Temperatūras detektora demontāža | gab.
18 | 6018 | Temperatūras detektora montāža | gab.
19 | 6019 | US kontroles paneļa demontāža | gab.
20 | 6020 | US kontroles paneļa montāža | gab.
21 | 6021 | 2 cilpu kontroles plates demontāža | gab.
22 | 6022 | 2 cilpu kontroles plates montāža | gab.
23 | 6023 | Adrešu izsaukuma pogas demontāža | gab.
24 | 6024 | Adrešu izsaukumu pogas montāža | gab.
25 | 6025 | LED trauksmes indikatora montāža | gab.
26 | 6026 | Ārējās sirēnas ar strobu demontāža | gab.
27 | 6027 | Ārējās sirēnas ar strobu montāža | gab.
28 | 6028 | Akumulatora demontāža | gab.
29 | 6029 | Akumulatora montāža | gab.
30 | 6030 | Iekšējās sirēnas demontāža | gab.
31 | 6031 | Iekšējās sirēnas montāža | gab.
32 | 6032 | Izejas - ieejas moduļa montāža | gab.
33 | 6033 | Moduļu bloka montāža | gab.
34 | 6034 | Kontroles vadības moduļa montāža | gab.
35 | 6035 | Vadības paneļa programmēšana | gab.
36 | 6036 | Sistēmas pārbaude un palaišana ekspluatācijā | kompl.
37 | 6037 | Izpildshēmas un dokumentācija | kompl.
Apziņošanas sitēma
1 | 6101 | Vājstrāvas kabeļa montāža siena/griestos | m
2 | 6102 | Vājstrāvas kabeļu demontāža | m
3 | 6103 | Sienas skaļruņa demontāža | gab.
4 | 6104 | Sienas skaļruņa montāža | gab.
5 | 6105 | Tīkla kontroliera montāža | gab.
6 | 6106 | Jaudas pastiprinātāja montāža | gab.
7 | 6107 | Jaudas pastirpinātāja pieslēgšana | gab.
8 | 6108 | UPS montāža | gab.
9 | 6109 | UPS pieslēgšana | gab.
10 | 6110 | CD/Radio/MP3 atskaņotāja montāža | gab.
11 | 6111 | CD/Radio/MP3 atskaņotāja pieslēgšana | gab.
12 | 6112 | 19" Statņa vai skapja montāža | gab.
13 | 6113 | El. barošanas paneļa demontāža | gab.
14 | 6114 | El. barošanas paneļa montāža | gab.
15 | 6115 | Paziņojumu pults uzstādīšana | gab.
16 | 6116 | Paziņojumu pults programmēšana | gab.
17 | 6117 | Līnijas kontroles komplekta montāža | gab.
18 | 6118 | Otiksā kabeļa montāža | m
19 | 6119 | Optiskā kabeļa savienojumu montāža | kompl.
20 | 6120 | Kabeļu aizsargcaurules demontāža | m
21 | 6121 | Kabeļu termināla montāža 25x25 | gab.
22 | 6122 | Kabeļu termināla montāža 25x40 | gab.
23 | 6123 | Kabeļu termināla montāža 25x50 | gab.
24 | 6124 | Kabeļu termināla montāža 25x70 | gab.
25 | 6125 | Kabeļu montāža kabeļu terminālā | gab.
26 | 6126 | Grietu skaļruņa demontāža | gab.
27 | 6127 | Griestu skaļruņa montāža | gab.
28 | 6128 | Grīdas kanāla montāža 70 mm | m
29 | 6129 | Grīdas kanāla demontāža 70 mm | m
30 | 6130 | Grīdas kanāla montāža 50 mm | m
31 | 6131 | Grīdas kanāla demontāža 50 mm | m
32 | 6132 | Vadu montāža grīdas kanālos | m
33 | 6133 | Sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kompl.
34 | 6134 | Optiskā kabeļa pārbaude | kompl.
35 | 6135 | Dokumentācija un izpildshēmas | kompl.
Telefonu un datortīkls
1 | 6200 | Komunikāciju skapja demontāža | gab.
2 | 6201 | Komunikāciju skapja montāža | gab.
3 | 6202 | Stiprinājumu montāža skapim | gab.
4 | 6203 | Zemējuma komplekta montāža skapim | kompl.
5 | 6204 | Ventilatoru paneļa montāža | gab.
6 | 6205 | Patch paneļa montāža | gab.
7 | 6206 | Barošanas bloka montāža | gab.
8 | 6207 | Vājstrāvas kabeļu organizatora montāža | gab.
9 | 6208 | Kabeļu aizsargcaurules demontāža | m
10 | 6209 | kabeļu montāža sienā | m
11 | 6210 | Kabeļu montāža plastmasas kanālā | m
12 | 6211 | Kabeļu montāža pa kabeļu trepēm | m
13 | 6212 | Optiskā kabeļa montāža | m
14 | 6213 | Komutācijas kabeļu montāža | gab.
15 | 6214 | Pieslēgumu ligzdas montāža RJ45 | gab.
16 | 6215 | Pieslēgumu ligzdas montāža RJ11 | gab.
17 | 6216 | Rozešu montāža 1xRJ45 | gab.
18 | 6217 | Rozešu demontāža 2xRJ45 | gab.
19 | 6218 | Rozešu montāža 2xRJ45 | gab.
20 | 6219 | Rozešu montāža RJ11+RJ45 | gab.
21 | 6220 | Rozešu montāža RJ11+RJ11 | gab.
22 | 6221 | Kārbas montāža rozetēm | gab.
23 | 6222 | UPS montāža | gab.
24 | 6223 | UPS pieslēgšana | gab.
25 | 6224 | Datortīkla komutators (Switch) uzstādīšana | gab.
26 | 6225 | Barošanas moduļa 8x SCHUKO uzstādīšana | gab.
27 | 6226 | SFP moduļa uzstādīšana | gab.
28 | 6227 | Bezvadu rūtera uzstādīšana | gab.
29 | 6228 | Bezvadu antenas demontāža | gab.
30 | 6229 | Bezvadu antenas montāža | gab.
31 | 6230 | Marķēšana | kompl.
32 | 6231 | Sakaru tehnikas savienojuma kārbas demontāža | gab.
33 | 6232 | Sakaru tehnikas savienojumu kārbas montāža | gab.
34 | 6233 | Sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kompl.
35 | 6234 | Datortīkla Mērījumi atbilstoši EN50173 Clas (D/E)_ PL | kompl.
36 | 6235 | Dokumentācija un izpildshēmas | kompl.
Apsardzes signalizācija
1 | 6300 | Gropes frēzēšana betona sienā 10mm | m
2 | 6301 | Gropes aizdare 10 mm gropei | m
3 | 6302 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 16 mm | m
4 | 6303 | Kabeļa montāža kanālā | m
5 | 6304 | Vadības paneļa demontāža | gab.
6 | 6305 | Vadības paneļa montāža | gab.
7 | 6306 | Akumulatora demontāža | gab.
8 | 6307 | Akumulatora utilizācija | gab.
9 | 6308 | Akumulatora montāža | gab.
10 | 6309 | Zonas paplašinājuma montāža | gab.
11 | 6310 | Vājstrāvas kabeļa demontāža | m
12 | 6311 | Vājstrāvas kabeļa montāža | m
13 | 6312 | Barošanas kabeļa demontāža | m
14 | 6313 | Barošanas kabeļa montāža | m
15 | 6314 | Infrasarkanā detektora demontāža | gab.
16 | 6315 | Infrasarkanā detektora montāža | gab.
17 | 6316 | Barošanas bloka kārbas montāža | gab.
18 | 6317 | Durvju vadības moduļu demontāža | gab.
19 | 6318 | Durvju vadības moduļu montāža | gab.
20 | 6319 | Durvju moduļa barošanas bloka demontāža | gab.
21 | 6320 | Durvju moduļa barošanas bloka montāža | gab.
22 | 6321 | Karsu nolasītāja demontāža | gab.
23 | 6322 | Karšu nolasītāja montāža | gab.
24 | 6323 | Durvju el. slēdzenes uzstādīšana | gab.
25 | 6324 | Durvju slēdzenes plankas uzstādīšana | gab.
26 | 6325 | Ārējās sirēnas demontāža | gab.
27 | 6326 | Ārējās sirēnas montāža | gab.
28 | 6327 | Rezerves akumulatoru skapja montāža | gab.
29 | 6328 | Dubultā izolatora montāža uz DIN sliedes | gab.
30 | 6329 | Vibrācijas detektora montāža | gab.
31 | 6330 | Stikla plīšanas detektora demontāža | gab.
32 | 6331 | Stikla plīšanas detektora montāža | gab.
33 | 6332 | Sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kompl.
34 | 6333 | Dokumentācija un izpildshēmas | kompl.
Video novērošanas sistēma
1 | 6400 | Videokameras demontāža | gab.
2 | 6401 | Videokameras montāža | gab.
3 | 6402 | Kabeļu montāža sienā | m
4 | 6403 | Kabeļu montāža kanālā | m
5 | 6404 | Kabeļu kanāla montāža | m
6 | 6405 | Caurules montāža pie sienas | m
7 | 6406 | Vājstrāvas kabeļa demontāža | m
8 | 6407 | Video rakstītāja montāža | gab.
9 | 6408 | Video kameras (ārējās) demontāža | gab.
10 | 6409 | Video kameras (ārējās) montāža | gab.
11 | 6410 | Video kameras (iekšējās) demontāža | gab.
12 | 6411 | Video kameras (iekšējās) montāža | gab.
13 | 6412 | Videokameras āra apvalka demontāža | gab.
14 | 6413 | Videokameras ārā apvalka montāža | gab.
15 | 6414 | Video sadalītāja montāža | gab.
16 | 6415 | Kārbas montāža | gab.
17 | 6416 | Signāla pārveidotāja montāža | gab.
18 | 6417 | Sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kompl.
19 | 6418 | Dokumentācija un izpildshēmas | kompl.
Citi darbi
1 | 6500 | Ugunsdrošo nodalījumu sķersojošo trasu aizpildīšana ar ugunsdrošajiem aizdares materiāliem | gab.
2 | 6501 | Asfaltbetona seguma demontāža | m²
3 | 6502 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1-2kabeļiem 0.7m dziļumā | m
4 | 6503 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m²
5 | 6504 | Kabeļa montāža caur ēkas pamatiem un hermetizācija | kompl.
6 | 6505 | Gropes frēzēšana betona sienā 10mm | m
7 | 6506 | Gropes frēzēšana betona sienā 17mm | m
8 | 6507 | Gropes frēzēšana betona sienā 23mm | m
9 | 6508 | Gropes frēzēšana betona sienā 30mm | m
10 | 6509 | Gropes frēzēšana griestos 10mm | m
11 | 6510 | Gropes frēzēšana griestos 17mm | m
12 | 6511 | Gropes frēzēšana griestos 23mm | m
13 | 6512 | Gropes frēzēšana griestos 30mm | m
14 | 6513 | Gropes aizdare 10 mm gropei | m
15 | 6514 | Gropes aizdare 17 mm gropei | m
16 | 6515 | Gropes aizdare 23 mm gropei | m
17 | 6516 | Gropes aizdare 30 mm gropei | m
18 | 6517 | Kabeļu trepes montāža 200 mm | m
19 | 6518 | Kabeļu trepes montāža 300 mm | m
20 | 6519 | Kabeļu trepes montāža 400 mm | m
21 | 6520 | Kabeļu aizsargcaurules demontāža | m
22 | 6521 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 10 mm | m
23 | 6522 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 16 mm | m
24 | 6523 | Kabeļu ievietošana gofrēta aizsargcaurulē 20 mm | m
25 | 6524 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 25 mm | m
26 | 6525 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 32 mm | m
27 | 6526 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 40 mm | m
28 | 6527 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 50 mm | m
29 | 6528 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 16 mm | m
30 | 6529 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 20 mm | m
31 | 6530 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 25 mm | m
32 | 6531 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 32 mm | m
33 | 6532 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 40 mm | m
34 | 6533 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 50 mm | m
Kopā: |  |  |  | 0 | 0

## materiālu saraksts
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k | Materiāli (pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus materiālus) | Mērvienība | Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN
Ugunsaizsardzība
1 | Signalizācijas kabelis J-Y(ST)Y 2x1 mm2 | m
2 | Signalizācijas kabelis J-Y(ST)Y 2x0.8 mm2 | m
3 | Signalizācijas kabelis JE-H(ST)Y 2x2x0.8 mm2 | m
4 | Signalizācijas kabelis JE-H(ST)Y 4x2x0.8 mm2 | m
5 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis (2x0,8+0,8mm) | m
6 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis (2x1mm) | m
7 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis (2x2x0,8 mm) | m
8 | UTP/E 4x2x0.5 Cat5 | m
9 | FTP/E 4x2x0.5 Cat5 | m
10 | "US" kontroles panelis, analog sistēmas ESMI FX-3NET, 1 cilpa | kompl.
11 | SYSTEM SENSOR ESMI 22051 EM siltuma detektors | gab.
12 | SYSTEM SENSOR ESMI 22051 EM dūmu detektors | gab.
13 | MCP5A-RP02FF-01 signālpoga | gab.
14 | Analogo detaktoru bāze ar īsslēguma izolatoru | gab.
15 | Analogo detaktoru bāze | gab.
16 | Adreses signālpogas bokss SR 3T-2G | gab.
17 | Cilpu kontrolieris ESMI FX-ALCB | gab.
18 | Izeju- ieejas modulis FX-IOC | gab.
19 | Montāžas boksi moduļiem M201 m200-SMB | gab.
20 | Akumulators (baterija 12V, 17Ah) | gab.
21 | Kontroles vadības modulis em201E | gab.
22 | Iznesams (paralēlais) indikators NLY-91200 | gab.
23 | Sirēna ar zibspuldzi IP65 | gab.
24 | Adreses sirēna uz detektora pamatnes (BSS-PR-I33) | gab.
25 | Ventilācijas šahtas detektors | gab.
Apziņošanas sistēma
1 | Sienas skaļruņa montāža 3 W | gab.
2 | Sienas skaļruņa montāža 0.75 W | gab.
3 | Sienas skaļruņa montāža 1.5 W | gab.
4 | Ugunsdrošas spailes | gab.
5 | Ugunsdroša kārba | gab.
6 | Vājstrāvas kabelis (2x0,8+0,8mm) | m
7 | Vājstrāvas kabelis UTP/E 4x2x0.5 | m
8 | Vājstrāvas kabelis FTP/E 4x2x0.5 | m
9 | Vājstrāvas kabelis 2x1 | m
10 | Tīkla kontrolieris BOSCH Plena vai analogs | gab.
11 | Rūteris BOSCH Plena vai analogs | gab.
12 | Jaudas pastiprinātājs 240W BOSCH Plena vai analogs | gab.
13 | Jaudas pastiprinātājs 480W BOSCH Plena vai analogs | gab.
14 | UPS 2kVA Statnī 19" | gab.
15 | CD/Radio/ MP3 atskaņotājs | gab.
16 | Statnis 19" 16U | gab.
17 | Statnis 19" 32U | gab.
18 | Komutācijas skapis ar stikla durvīm 19" 24U | gab.
19 | Komutācijas skapis ar stikla durvīm 19" 32U | gab.
20 | El.barošanas panelis 6x | gab.
21 | El.barošanas panelis 4x | gab.
22 | El.barošanas panelis 2x | gab.
23 | Paziņojumu pults BOSCH Plena vai analogs | gab.
24 | Līnijas kontroles komplekts BOSCH Plena vai analogs | gab.
25 | Optiskais savienojums iekārtām 0.5 m | gab.
Telefonu un datortīkls
1 | 19" komunikācijas skapja montāža 42U (b-Line vai ekvivalents) 600x600 | gab.
2 | 19" komunikācijas skapja montāža 42U (b-Line vai ekvivalents) 600x800 | gab.
3 | 19" komunikācijas skapja montāža 42U (b-Line vai ekvivalents) 600x1000 | gab.
4 | Iekārtu stiprinājumu komplekts 19" skapī | gab.
5 | Zemējumu komplekts 19" skapim | gab.
6 | Ventilatoru panelis 19" ar termostata bloku montējams griestos | gab.
7 | Komutācijas panelis 6.kat. 48 portu | gab.
8 | Komutācijas panelis 6.kat. 24 portu | gab.
9 | Komutācijas panelis 5.kat. 48 portu | gab.
10 | Komutācijas panelis 5.kat. 24 portu | gab.
11 | El. Sadales panelis 8 x SHUKO 16A 19" | gab.
12 | Vājstrāvas kabeļu organizators | gab.
13 | Vājstrāvas kabelis UTP/E 4x2x0.5 6kat. | m
14 | Vājstrāvas kabelis FTP/E 4x2X0.5 6kat. | m
15 | Vājstrāvas kabelis UTP/E 4x2x0.5 5kat. | m
16 | Vājstrāvas kabelis FTP/E 4x2X0.5 5kat. | m
17 | Vājstrāvu optiskais kabelis 12 dzīslas OM2(multi mode) | m
18 | Komutācijas vadu 1m 6kat. | gab.
19 | Komutācijas vadu 2m 6kat. | gab.
20 | Komutācijas vadu 3m 6kat. | gab.
21 | Komutācijas vadu 1m 5e kat. | gab.
22 | Komutācijas vadu 2m 5e kat. | gab.
23 | Komutācijas vadu 3m 5e kat. | gab.
24 | Konektors RJ45 Cat6 | gab.
25 | Konektors RJ45 Cat5 | gab.
26 | Konektors RJ11 | gab.
27 | Rozete RJ45 Cat6 | gab.
28 | Rozete 2xRJ45 Cat6 | gab.
29 | Rozete RJ45 Cat5 | gab.
30 | Rozete 2xRJ45 Cat5 | gab.
31 | Rozete RJ11 | gab.
32 | Rozete 2xRJ11 | gab.
33 | Rozete RJ11+RJ45 | gab.
34 | Kārba betonam | gab.
35 | Kārba reģipsim | gab.
36 | UPS 2kVA ar 48V akumulatoru 19" | gab.
37 | Tīkla komutators HP Aruba HPE PoE Support 48port | gab.
38 | Tīkla komutators HP Aruba HPE PoE Support 24port | gab.
39 | Tīkla komutators PoE support 48 port | gab.
40 | Tīkla komutators PoE support 24 port | gab.
Apsardzes signalizācija
1 | Vadības panelis ar LCD Inner Range vai analogs | gab.
2 | Vadības panelis ar LCD DSC vai analogs | gab.
3 | Domofonu sistēmas ārējais modulis ar iebūvētu kameru COMAX vai analoga | kompl.
4 | Domofonu sistēmas iekšējais modulis ar iebūvētu ekrānu COMAX vai analoga | kompl.
5 | Baterija 12V, 7Ah | gab.
6 | Zonas paplašinātājs korpusā ar barošanas bloku | gab.
7 | Vājstrāvas kabelis 4x0.22 | m
8 | Vājstrāvas kabelis 6x0.22 | m
9 | Vājstrāvas kabelis 8x0.22 | m
10 | Infrasarkano staru detektors | gab.
11 | Kārba ar drošības bloku | gab.
12 | Ārēja sirēna IP65 | gab.
13 | Rezerves akumulatora skapis bez akumulatoriem | gab.
14 | Dubultais izolators uz DIN sliedes | gab.
15 | Vibrācijas detektors | gab.
16 | Stikla plīšanas detektors | gab.
17 | Apsardzes panelis DSC vai analogs | gab.
18 | Apsardzes paneļa skapis | gab.
19 | Durvju kontrolieris 2 durvis / 2 nolasītāji Integriti ILAM Intelligent 2Door/2Reader INTG-ILAM 2Dr-Rdr Kit | gab.
20 | Integriti Extra Client - Floating Sold Via IR KeyPoint INTG-996911 | gab.
21 | Integriti Extra panel - Floating Sold Via IR KeyPoint INTG-996912 | gab.
22 | Integriti Pro Xtra Durvju licence Via KeyPoint INTG-996940 | gab.
23 | Integriti Integrated Security Controller (ISC) korpusā ar transformatoru (16 Durvis, 200 lietotājiem, 100 zonas, 10000 pasākumi INTG-996001 UPS | gab.
24 | Durvju noturošais magnēts 500±60kg 12v darba temperatūra no -40ºС līdz +45ºС ar montāžas kronšteinu | gab.
25 | Barošanas bloks durvju vadības moduļiem | gab.
26 | Karšu lasītājs PROMAG FL20 (125KHz/Mifare/FeliCa Multi-tehnology) vai Analogs | gab.
27 | Elektromagnēts ar 50kg pretspēku YD-605 vai analogs | kompl.
28 | Elektromagnēts ar 560kg pretspēku vai analogs | kompl.
29 | Elektromagnēta pretplāksne | kompl.
30 | Durvju aizvērējs SD-C141S vai analogs | kompl.
31 | ISC Smart Card Level 1, 40 doors, 200 Zones, 2000 Users INTG 996020U01 | kompl.
32 | ISC Smart Card upgrade to Level 3, 160 doors, 2000 Zones, 65000 Users INTG 996020U13 | kompl.
33 | Durvju stāvokļa kontroles diode (divkrāsu) | gab.
34 | Durvju atvēršanas poga | gab.
35 | Intelligent LAN accsess Modul (ILAM) | kompl.
36 | Durvju elektromehāniskā slēdzene | gab.
37 | Durvju elektromehāniskās slēdzenes pretplāksne | gab.
38 | Sistēmas programmēšanas un palaišanas darbi | kompl.
Video novērošanas sistēma
1 | Video kameras kupolveida IPC-HDBW1431EP-S-0280B 2.8mm 4MPix DAHUA vai analogs | gab.
2 | Video kameras kupolveidaIPC-HDBW2431RP-ZS ar varifokālu 2,8mm - 12mm 4MPix DAHUA vai analogs | gab.
3 | Vājstrāvas kabelis FTP/E 4x2x0.5 Cat5 | m
4 | Vājstrāvas kabelis UTP/E 4x2x0.5 Cat5 | m
5 | Kabelis RG660 | m
6 | Kabelis RG59 | m
7 | Video kamera IP , ārējā IPC-HFW4431EP-SE-0360B 3,6mm 30m IR redzamība 4MPix DAHUA vai analogs | gab.
8 | Video kamera IP , ārējāIPC-HFW2431R-ZS-IRE6 ar varifokālu 2,7-12mm 30m IR redzamība 4MPix DAHUA vai analogs | gab.
9 | Video rakstītājs DS-7616NI-I2/16P 16CH HikVision vai analogs | gab.
10 | Video rakstītājs DS-7732NI-I4 32CH Hikvision vai Analogs | gab.
11 | Cietais disks Video-SATA HD 500GB Desktop | gab.
12 | Cietais disks Video-SATA HD 1TB Desktop | gab.
13 | Komutācijas kārba 50x50 IP55 | gab.
14 | Signāla pārveidotājs No RG uz IP | gab.
Citi Materiāli
1 | Cinkota kabeļu trepe 200 mm | m
2 | Kabeļu trepes stiprinājumi pie sienas 200mm | gab.
3 | Kabeļu trepes stirpinajumi pie griestiem 200 mm | gab.
4 | Cinkota kabeļu trepe 300 mm | m
5 | Kabeļu trepes stiprinājumi pie sienas 300mm | gab.
6 | Kabeļu trepes stirpinajumi pie griestiem 300 mm | gab.
7 | Cinkota kabeļu trepe 400 mm | m
8 | Kabeļu trepes stiprinājumi pie sienas 400mm | gab.
9 | Kabeļu trepes stirpinajumi pie griestiem 400 mm | gab.
10 | Kabeļu penālis 10x20mm | m
11 | Kabeļu penālis 15x30mm | m
12 | Kabeļu penālis 25x40mm | m
13 | Kabeļu penālis 40x60mm | m
14 | Kabeļu penālis 60x100mm | m
15 | Lokana caurule d10 pelēka | m
16 | Lokana caurule d16 pelēka | m
17 | Lokana caurule d20 pelēka | m
18 | Lokana caurule d25 pelēka | m
19 | Lokana caurule d32 pelēka | m
20 | Lokana caurule d40 pelēka | m
21 | Lokana caurule d50 pelēka | m
22 | Caurule d16 taisna | m
23 | Caurule d20 taisna | m
24 | Caurule d25 taisna | m
25 | Caurule d32 taisna | m
26 | Caurule d40 taisna | m
27 | Caurule d50 taisna | m
28 | Zemē guldāmā caurule AROT d40mm sarkana | m
29 | Zemē guldāmā caurule AROT d50mm sarkana | m
30 | Zemē guldāmā caurule AROT d75mm sarkana | m
31 | Zemē guldāmā caurule AROT d110mm sarkana | m
32 | Pagrieziens 90grad. d16 | gab.
33 | Pagrieziens 90grad. d20 | gab.
34 | Pagrieziens 90grad. d25 | gab.
35 | Pagrieziens 90grad. d32 | gab.
36 | Pagrieziens 90grad. d40 | gab.
37 | Pagrieziens 90grad. d50 | gab.
38 | Kabelis NYM 3x1.5 mm2 | m
39 | Kabelis OMY 3x1.5 mm2 | m
40 | Kabelis OMY 2x1.5 mm2 | m
41 | Kabelis OMY 3x0.75 mm2 | m
42 | Kabelis OMY 2x0.75 mm2 | m
43 | Kabelis OMY 2x0.5 mm2 | m
44 | Kabelis OMY 3x0.5 mm2 | m
45 | Ugunsdrošo nodalījumu sķersojošo trasu aizpildīšana materiāli | kompl.
46 | Sausais asfaltbetona maisījums | kg
47 | Šķembas pamatnes sagatavošanai | m³
48 | Smiltis | m³
Kopā: |  |  | 0