## Sheet1
Iepirkuma nolikumam “Laboratorijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde Vactrain projekta ietvaros” ID Nr. RSU-2018/4/ZI-MI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā (visām pozīcijām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālās tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās prasīto.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nr. | Nosaukums | Minimālās tehniskās specifikācijas | Vienība | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Kataloga nosaukums, preces kataloga kods un interneta vietne (var norādīt vairākas interneta vietnes), kur komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām* | Pretendenta piedāvātās preces iepakojuma apjoms** | Vienas vienības (pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktā iepakojuma apjoma) (saskaņā ar 4. kolonnā norādīto vienību – 1 iepak.) cena EUR (bez PVN) (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata)*** | PVN likme (%)
1 | Gumijas gredzens nozzle uzgalim plūsmās citometra FACSAria III uzturēšanai | Gumijas gredzens nozzle uzgalim, diametrs: 1 mm, jābūt funkcionāli savietojamam ar lietotāja rīcībā esošo plūsmas citometru BD FACSAria™ III. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 33308407 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 10 gab. | 1 iepak.
2 | Citometra uzstādīšanas un uzraudzības lodītes | Uzstādīšanas un uzraudzības lodītes plūsmas citometram ar BD FACSDiva™ 7. vai tālākās versijas programmatūru. Lodītes no polisterena, ar diametru 2 mkm un 3 mkm, lāzeriem: 488 nm, 635 nm, 405 nm, 355 nm, 455 nm, 375 nm, 532 nm un 561 nm. BD FACSAriaIII iekārtas ikdienas lāzeru iestatīšanas pārbaudīšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 655051(BD FACSDiva™ CS&T Research Beads) vai ekvivalents produkts. Iepakojums piemērots 150 testiem. | 1 iepak.
3 | Anti-peles Ig, κ / negatīvās kontroles polistirola mikrodaļiņu komplekts | Anti-peles Ig, κ / negatīvās kontroles polistirola mikrodaļiņu komplekts. Komplekts ir polistirola mikrodaļiņas, kuras tiek izmantotas fluorescences kompensācijas iestatījumu optimizēšanai daudzkrāsu plūsmas citometrisko analīžu veikšanai. Komplekts satur divas mikrodaļiņu grupas: Anti-peles Ig κ daļiņas, kas saistās ar jebkuru peles κ vieglo ķēdi saturošu imūnglobulīnu, tilpums:6mL, un negatīvā kontrole, kurai spēja saistīties ar peļu imūnglobulīniem nepiemīt, tilpums: 6mL. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 552843, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 komplekts | 1 iepak.
4 | FACS lizējošais šķidrums | FACS lizējošais šķidrums, 10x koncentrāts, satur formaldehīdu <15% un dietilēnglikolu <50%. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 349202 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100ml | 1 iepak.
7 | FACS plūsmas buferis | FACS plūsmas buferis, sastāvs: 1) ūdens: 96,8%, 2) dinātrija dihidrogēnetilēndiamīntetra- acetāts: 0,1%, 3) dinātrija hidrogēnortofosfāts 1,0%, 4) nātrija hlorīdds: 1,0%, 5) 2-fenoksietanols: 1,0%, 6) nātrija fluorīds 0,1%. Paredzēts lietotāja rīcībā esošās BD FACSAria™ III iekārtas apkalpošanai un uzturēšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 342003 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 20 l. | 1 iepak.
8 | FACS tīrīšanas šķidrums | FACS tīrīšanas šķidrums, sastāvs: 1) ūdens: 98,2%, 2) sodium hypochlorite: 1,0%, 3) sodium hydroxide: 0,8%. Paredzēts lietotāja rīcībā esošās BD FACSAria™ III iekārtas apkalpošanai un uzturēšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 340345 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: ne mazāk kā 5 l. | 1 iepak.
9 | FACS skalošanas šķidrums | FACS skalošanas šķidrums, sastāvs: 1) ūdens: 99,97%, 2) nātrija azīds: 0,01%, 3) kālija hlorīds: 0,01%, 4) dibāzisks kālija fosfāts 0,01%). Paredzēts lietotāja rīcībā esošās BD FACSAria™ III iekārtas apkalpošanai un uzturēšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši katalogā BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 340346, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: ne mazāk kā 5 l. | 1 iepak.
10 | Anti-peles Ig, κ / negatīvās kontroles polistirola mikrodaļiņu (7.5 µm) komplekts | Anti-peles Ig, κ / negatīvās kontroles polistirola mikrodaļiņu komplekts, kas tiek izmantots fluorescences kompensācijas iestatījumu optimizēšanai daudzkrāsu plūsmas citometrisko analīžu veikšanai. Komplekts satur divas mikrodaļiņu grupas: Anti-peles Ig κ daļiņas- tilpums: 6mL un negatīvo kontroli - PBS ar 1% BSA, paredzēta 50 testu veikšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 560497, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1 komplekts | 1 iepak.
11 | Peles monoklonālā antiviela CD56-BB700, klons MY31 | Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD56 iezīmēta ar fluorohromu BB700, peles monoklonālās antivielas klons MY31 ar isotipu IgG1 κ, 100 testiem 8-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai, izmantojot BD FACSAriaIII iekārtu. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 746016 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 µg | 1 iepak.
12 | Reaģentu komplekts paraugu sagatavošanai plūsmas citometrijas analīzei | Reaģentu komplekts paraugu sagatavošanai plūsmas citometrijas analīzei. Procedūra ietilpst eritrocītu līdzēšana, šūnu fiksācija un permeabilizācija, intracelulāro un virsmas marķieru vienlaicīga iezīmēšana. Paraugu apstrādei centrifugēšana nav nepieciešama. Beckman Coulter # B31167 vai ekvivalents. Iepakojumā: reaģentu komplekts 75 analīzēm. | 1 iepak.
13 | 96 bedrišu plate | 96-bedrīšu plates, caurspīdīgas, bedrīšu tilpums: 310 µl, bedrīšu apakšējā daļa apaļa jeb U veida. Plates ar vāciņu, sterilas, individuāli iepakotas. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sarstedt AG katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 82.1582.001, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1gab. | 1 iepak.
14 | Forbola 12-miristāta 13-acetāts | Forbola 12-miristāta 13-acetāts (PMA), Tīrība ≥99%. Sauss pulveris vai plēve. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu P8139-1MG, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1mg | 1 iepak.
15 | Ionomicīna kalcijā sāls | Ionomicīna kalcija sāls pulveris no Streptomyces conglobatus, Tīrība ≥98%.Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu I0634-1MG, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1mg | 1 iepak.
16 | Proteīnu transportēšanas inhibitors | Proteīnu transportēšanas inhibitors, kas satur Brefeldīnu A. Eksperimentos tas bloķē šūnās to intracelulāro proteīnu transportēšanas procesus, kas noved pie citokīnu un / vai citu proteīnu uzkrāšanās Goldži kompleksā. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 555029, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 1mL | 1 iepak.
17 | Konkanvalīns A | Konkanvalīns A no Canavalia ensiformis. IV-S tips, liofilizets pulveris, piemerots izmantošanai šūnu kultūrām. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu C5275-5MG, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 5mg | 1 iepak.
18 | Tripāna zilās krāsvielas šķīdums | Tripāna zilās krāsvielas šķīdums. Koncentrācija: 0.4%, sterili filtrēts. Piemērots darbam ar šūnu kultūrām. Tehniskā specifikācija atbilstoši Sigma Aldrich katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu T8154-20ML, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā:20mL | 1 iepak.
19 | Fluorescējošs krāsošanas aģents | Fluorescējošs krāsošanas aģents dzīvu šūnu atšķiršanai no mirušām plūsmas citoometrijas eksperimentos. Fluorofors tiek ierosināts ar sarkano lāzeru (adsorbcijas maksimums 649 nm) un fluorescences emisijas maksimums ir 660 nm. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 564405, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
20 | PE žurkas monoklonālās antivielas pret peles IFN-γ | Ar PE fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu IFN-γ citokīnu intracelulārai krāsošanai. Piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 554412, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
21 | BV421 žurkas monoklonālās antivielas pret peļu IL-2 | Ar BV421 fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu IL-2 citokīnu intracelulārai krāsošanai. Piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 562969, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 µg | 1 iepak.
22 | BV510 žurkas monoklonālās antivielas pret peļu TNF-α | Ar BV510 fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu TNF-α citokīnu intracelulārai krāsošanai. Piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 563386, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 µg | 1 iepak.
23 | FITC žurkas monoklonālas antivielās pret peļu CD8a | Ar FITC fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a virsmas šūnu receptoru, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 553031, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
24 | APC-H7 žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD4 | Ar APC-H7 fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD4 virsmas šūnu receptoru, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 560181, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
25 | BV421 žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a | Ar BV421 fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a virsmas šūnu receptoru, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 563898, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 µg | 1 iepak.
26 | PE žurkas monoklonālās antivielās pret peļu CD8a | Ar PE fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielās pret peļu CD8a virsmas šūnu receptoru, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 553032, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
27 | BV510 žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a | Ar BV510 fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a virsmas šūnu receptoru, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 563068, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 µg | 1 iepak.
28 | FITC žurkas monoklonālās antivielas pret peļu Granzīmu B | Ar FITC fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu Granzīmu B serīna proteāzi intracelulārai krāsošanai, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga Thermo Fisher Scientific norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 11-8898-82, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
29 | PE žurkas monoklonālās antivielas pret peļu perforīnu | Ar PE fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu perforīnu intracelulārai krāsošanai, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga Thermo Fisher Scientific norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 12-9392-82, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
30 | PerCP-Cy 5.5 žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a | Ar PerCP-Cy 5.5 fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a virsmas šūnu receptoru, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 551162, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
31 | BV786 žurkas monoklonālās antivielas pret peļu IFN-γ | Ar BV786 fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu IFN-γ citokīnu intracelulārai krāsošanai, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 563773, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 µg | 1 iepak.
32 | BV786 žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a | Ar BV786 fluorescentu krāsu iezīmētas žurkas monoklonālās antivielas pret peļu CD8a virsmas šūnu receptoru, piemērotas plūsmas citomētrijas eksperimentiem. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 563332, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 50 µg | 1 iepak.
33 | Poliklonāla, kazas izcelsmes primāra antiviela jāņtārpiņu Luciferāzes imūnhistoķīmiskai vizualizācijai | Koncentrēta, poliklonāla, kazas izcelsmes primāra antiviela jāņtārpiņu (ang.Firefly) Luciferāzes imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos, imunogēns: pilna garuma dabiskās izcelsmes attīrīti proteīni, kas atbilst jāņtārpiņa (Photinus pyralis) Jāņtārpiņu Luciferāzei aa 1-550. Reaktivitāte: jāņtārpiņš. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 vai - 80 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:1000 līdz 1: 5000. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab181640, vai ekvivalents produkts. Iepakojumā: 100 µg | 1 iepak.
34 | Monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela peles antigēna CK 210 un CK 211 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos | Koncentrēta, monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela peles antigēna CK 210 un CK 211 (AE1+AE3) imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos, imunogēns: pilna garuma dabiskās izcelsmes attīrīti proteīni kas atbilst Cilvēka citokeratīnam. Reaktivitāte: pele, žurka, cālis, govs, cilvēks, cūka, pērtiķis. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 vai - 80 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:50 līdz 1: 100. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab115963, vai ekvivalents produkts.Iepakojumā: 1mL | 1 iepak.
35 | Monoklonāla, truša izcelsmes primāra antiviela peles antigēna Ki67 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos 0,5 ml | Koncentrēta, monoklonāla, truša izcelsmes primāra antiviela peles antigēna Ki67 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos, imunogēns: Sintētisks peptīds iekš Cilvēka Ki67 aa 2300-2400 (C termināles). Reaktivitāte: pele, žurka, cilvēks. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:100. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab16667, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 0.5mL | 1 iepak.
36 | Monoklonāla, truša izcelsmes primāra antiviela peles antigēna CD34 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos | Koncentrēta, monoklonāla, truša izcelsmes primāra antiviela [EP373Y] peles antigēna CD34 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos, imunogēns: sintētisks peptīds iekš Cilvēka CD34 aa 350 uz C-termināles (ang. within Human CD34 aa 350 to the C-terminus (C terminal)). Reaktivitāte: pele, žurka, aita, suns, cilvēks, Āfrikas krūmu zilonis. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:250, Abcam ab81289 vai analogs reaģents. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 0.1mL | 1 iepak.
37 | Monoklonāla, truša izcelsmes primāra antiviela peles antigēna vimentīna imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos | Koncentrēta, monoklonāla, truša izcelsmes primāra antiviela [EPR3776] peles antigēna vimentīna imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos, imunogēns: sintētisks peptīds iekš Cilvēka Vimentīna aa 400 uz C-termināles (acetil)(ang.Human Vimentin aa 400 to the C-terminus (C terminal)).Reaktivitāte: pele, žurka, cilvēks, pērtiķis. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:200 līdz 1:500. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab92547, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 0.1mL | 1 iepak.
38 | Monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela peles antigēna E-kadherīna imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos | Koncentrēta, monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela [M168] peles antigēna E-kadherīna imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos, imunogēns: rekombinants fragments,kas satur aminoskābes peles E- kadherīna C termināles reģionā. Reaktivitāte: pele, žurka, zirgs, cilvēks. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:200. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab76055, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 0.1mL | 1 iepak.
39 | Monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela peles antigēna N-kadherīna imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos | Koncentrēta, monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela [5D5] peles antigēna N-kadherīna imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos, imunogēns: rekombinants fragments, kas atbilst Cilvēka N kadherīnam (ang. corresponding to Human N Cadherin). Reaktivitāte: pele, žurka, cilvēks. Šķidrā formā, īstermiņā un ilgetrmiņā uzglabājams -20 Celsija grādu temperatūrā. Transportējams +4 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:200. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab98952, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 0.1mL | 1 iepak.
40 | Monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela peles antigēna CD 68 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos | Koncentrēta, monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela [KP1] peles antigēna CD 68 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos. Reaktivitāte: pele, žurka,trusis, cilvēks. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:100 līdz 1:200 Abcam ab955 vai analogs reaģents. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab955, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 0.5mL | 1 iepak.
41 | Monoklonāla, truša izcelsmes primāra antiviela peles antigēna CD 4 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos | Koncentrēta, monoklonāla, truša izcelsmes primāra antiviela [EPR19514] peles antigēna CD 4 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos, imunogēns: Rekombinants fragments iekš Peles CD4 aa 1-400. Reaktivitāte: pele. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:1000. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab183685, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 0.1mL | 1 iepak.
42 | Monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela cilvēka antigēna CD 8 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos | Koncentrēta, monoklonāla, peles izcelsmes primāra antiviela [144B] cilvēka antigēna CD 8 imūnhistoķīmiskai vizualizācijai formalīnā-fiksētu, paraplastā ieguldītu audu griezumos. Imunogēns: Sintētisks peptīds ,kas atbilst Cilvēka CD8 alfa (C termināle). Reaktivitāte: cilvēks. Šķidrā formā, īstermiņā (1-2 nedēļas) uzglabājams +4 Celsija grādu temperatūrā, ilgermiņā -20 Celsija grādu temperatūrā. Darba atšķaidījums 1:25 līdz 1:50. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga AbCam norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu ab17147, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 0.5mL | 1 iepak.
43 | Poliklonālo kazas izcelsmes sekundāro antivielu konjugāts ar mārrutka peroksidāzi pret peles imūnglobulīniem | Koncentrēts, poliklonālo kazas izcelsmes sekundāro antivielu konjugāts ar mārrutka peroksidāzi. Reaktivitāte: peļu imūnglobulīns. Konjugāts reaģē ar visām peļu IgG klasēm, ar peļu IgA un IgM. Pieļaujamās krustreākcijas: ar cilvēka, govis un truša imūnglobulīniem ne vairāk par 1%, ar liellopu seruma albumīnu ne vairāk par 0.1%, ar cilvēka sērumu ne vairāk par 0.1%. Šķidrā formā, uzglabājams 2-8 oC temperatūrā. Konjugāta darba apšķaidījums imūncitoķīmijas eksperimentos 1:100, imūnoblotā 1:1000, ELISA 1:2000. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga Dako (Agilent) norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu P 0447, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 1mL | 1 iepak.
44 | Poliklonālo kazas izcelsmes sekundāro antivielu konjugāts ar mārrutka peroksidāzi pret truša imūnglobulīniem | Koncentrēts, poliklonālo kazas izcelsmes sekundāro antivielu konjugāts ar mārrutka peroksidāzi. Reaktivitāte: truša imūnglobulīns. Konjugāts reaģē ar visām truša imūnglobulīna klasēm. Pieļaujamās krustreākcijas: ar cilvēka, peļu un žurkas imūnglobulīniem ne vairāk par 1%, ar liellopu seruma albumīnu ne vairāk par 0.1%, ar cilvēka sērumu ne vairāk par 0.1%. Šķidrā formā, uzglabājams 2-8 oC temperatūrā. Konjugāta darba apšķaidījums imūncitoķīmijas eksperimentos 1:100 – 1:200, imūnoblotā 1:2000, ELISA 1:2000. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga Dako (Agilent) norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu P 0448, vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 1mL | 1 iepak.
45 | Poliklonālo truša izcelsmes sekundāro antivielu konjugāts ar mārrutka peroksidāzi pret kazas imūnglobulīniem | Koncentrēts, poliklonālo truša izcelsmes sekundāro antivielu konjugāts ar mārrutka peroksidāzi. Reaktivitāte: kazu imūnglobulīns. Konjugāts reaģē ar visām kazas imūnglobulīna klasēm. Pieļaujamās krustreākcijas: ar cilvēka imūnglobulīniem un liellopu seruma albumīnu ne vairāk par 1%, ar peļu imūnglobulīniem ne vairāk par 14%. Šķidrā formā, uzglabājams 2-8 oC temperatūrā. Konjugāta darba apšķaidījums imūncitoķīmijas eksperimentos 1:100 – 1:200, imūnoblotā 1:2000, ELISA 1:10000. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga Dako (Agilent) norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu P 0449 , vai ekvivalents produkts. Iepkojumā: 1mL | 1 iepak.
Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” (5.kolonna) norāda piedāvājuma tehniskās specifikācijas aprakstu. Papildus pretendents 6.kolonnā “Kataloga nosaukums, preces kataloga kods un interneta vietne/-es, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām” norāda kataloga nosaukumu, preces kataloga kodu un interneta vietni/-es, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Ja kādā no pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, vai nav atrodams apstiprinājums kādai no Pasūtītāja minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām minimālajām prasībām), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, kā, piemēram, norādīta atsauce uz konkrētu katalogu un konkrētu preces kataloga kodu, īpašu procesu, zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības. Pretendents savam piedāvājumam var pievienot tehnisko informāciju DRUKĀTĀ VEIDĀ (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām minimālajām prasībām), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Tehniskajā piedāvājumā (6.kolonnā) pretendents norāda lapaspusi atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, ja dokumentācija iesniegta DRUKĀTĀ VEIDĀ.
Kolonnu “Vienas vienības (pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktā iepakojuma apjoma) (saskaņā ar 4.kolonnā norādīto vienību – 1 iepak.) cena EUR (bez PVN) (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata)” (8.kolonna) pretendents aizpilda, cenas norādot EUR valūtā, 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvājuma cenā jābūt ietvertām visām izmaksām. Papildus izmaksas vispārīgās vienošanās darbības laikā netiks pieļautas.
1. Pretendents nedrīkst pārveidot tehniskā un finanšu piedāvājuma formu – nedrīkst būt dzēstas vai izveidotas jaunas ailes, rindas un mainīta numerācija.
2. Apliecinām, ka piegādāsim jaunas preces, iepakojumā, kas nebūs atvērts, preces nebūs lietotas vai atradušās demonstrācijā.
________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums)