|  |
| --- |
| Rīgā |
|  | 13.04.2018. | Nr. | 62-6/77 |  |  |

**Ieinteresētajam piegādātājam**

*Par informācijas sniegšanu*

Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk - Pasūtītājs) atklāta konkursa **“**Drošības sistēmu tehniskā apkopes pakalpojuma sniegšana RSU objektos**”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-2018/11/AFN-AK** (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājums par iepirkuma nolikumu. Iepirkuma komisija uz jautājumu (citējot jautājumu) sniedz šādu atbildi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Ieinteresētā piegādātāja jautājums**  | **Komisijas atbilde** |
| 1. | Nolikuma Tehniskās specifikācijas Darbu apraksts nosaka, ka apkopes jāveic 12 reizes gadā, jeb 1 reizi mēnesī.Savukārt Finanšu piedāvājuma formā ir minēts, ka 1 reizi gadā (D kolonna).Jautājums- Vai Finanšu piedāvājuma formās D kolonnas dati ir pareizi?P.S. Tas ietekmē formulu kolonnā F (cena gadā). | Iepirkuma komisija informē, ka Atklāta konkursa nolikuma finanšu piedāvājumā ir drukas kļūda un D kolonā ir jānorādā “Apkopju reižu skaits **mēnesī**”, līdz ar to arī F kolonā ir kļūda un iesniedzot piedāvājumu ir jānorāda “Cena (EUR bez PVN) par apkopes skaitu **mēnesī** (F=D\*E)” |
| 2. | Vai ir kāds objkekts, kur apkopes veikšanai ir nepieciešams pacēlājs? (ja iekārta ir virs 5m no zemes, tad tas nepieciešams).Ja tādi objekt ir, lūdzu tos norādīt. | Iepirkuma komisija informē, ka ir vairāki objekti *(Rīga, Dzirciema iela 16  (Aula), Rīga, Cigoriņu iela 3 (sporta zālē))*, kuros griestu augstums ir vairāk kā 5m un ir izvietoti staru detektori, kuriem ir jāveic apkopes. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja S.Mazlazdiņa

Brūvere 67060860

Sanita.Bruvere@rsu.lv