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Procesa apraksts Nr. 15 “Enerģijas plānošana un pārskatīšana”
Procesa mērķis:	
Procesa mērķis ir nodrošināt sistemātisku enerģijas datu uzskaiti, uzraudzību un kontroli, kā arī noteikt energoefektivitātes snieguma indikatorus un iespējamos energopārvaldības sistēmas uzlabojumus.
Procesa kvalitātes kritēriji:
	Kritērija nosaukums
	Kritērija mērķa vērtība
	Vērtības
ierobežojuma tips
	Kontroles
periodiskums
	Atbildīgā
persona

	Kopējais elektroenerģijas gada patēriņš RSU objektos (kWh/m2) iepriekšējā gadā
	(Mazāka par iepriekšējā gada vērtību)
	Jo mazāk, jo labāk
	1 reizi gadā
	Infrastruktūras departamenta Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs

	Kopējais siltumenerģijas gada patēriņš RSU objektos (kWh/m2) iepriekšējā gadā
	(Mazāka par iepriekšējā gada vērtību)
	Jo mazāk, jo labāk
	1 reizi gadā
	Infrastruktūras departamenta Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs




Procesa riski:
	Riska grupa
	Risks
	Riska apraksts
	Iespējamība
	Ietekme
	Riska kontrole
	Riska līmenis*
	Atbildīgā persona
	Kontroles mehānisma nosaukums
	Kontroles mehānisma apraksts

	Tehnoloģiskie / iekārtu riski
	Tehniskais risks
	Iekārtu vai tehniskās infrastruktūras darbības traucējumi, nepilnības, kas negatīvi ietekmē plānoto izpildi.
	Iespējams
(1 - 4 reizes gadā)
	Vidēja
	Ļoti augsta
	40
(Zems)
	Infrastruktūras departamenta Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs
	Tehnisko risku pārvaldība
	Regulāra tehnisko sistēmu uzturēšana, uzraudzība un savlaicīga problēmu novēršana, lai nodrošinātu nepārtrauktu procesu darbību.

	Līgumu un iepirkumu pārvaldības riski
	Piegādātāju sadarbības risks
	Piegādātāju sadarbības, iepirkuma vai līgumu procesu kavējumi ietekmē savlaicīgu pakalpojumu, preču vai iekārtu nodrošināšanu.
	Iespējams
(1 - 4 reizes gadā)
	Vidēja
	Mērena
	80
(Vidēji zems)
	Infrastruktūras departamenta Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs
	Piegādātāju un līgumu pārvaldība
	Piegādātāju un līgumu pārvaldība nodrošina savlaicīgu iepirkumu, līgumu izpildes uzraudzību un procesu nepārtrauktību.


*Riska līmeņi tiek klasificēti kā zems (8–59 punkti), vidēji zems (60–118 punkti), vidējs (119–176 punkti), augsts (177–235 punkti) un kritisks (236–294 punkti).
Definīcijas, saīsinājumi:
RSU – Rīgas Stradiņa universitāte;
TTPNV – Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs.


Procesa apraksta struktūra:
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1. Enerģijas plānošana un pārskatīšana
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Procesa soļi
	Nr. p.k.
	Procesa solis
	Apraksts
	Termiņš
	Veicējs
	IT sistēma
	Saistītie dokumenti / Protokoli

	01
	Procesa sākums
	
	
	
	
	

	02
	Apkopo un reģistrē datus (EPS-1) par enerģijas patēriņu
	Enerģijas patēriņa dati objektos nolasās automātiski.
	Termiņš: Vienu reizi mēnesī līdz 15. datumam
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas energopārvaldības dokumentācijas speciālists
	
	Veidlapa Nr. EPS-1 “Elektroenerģijas/ siltumenerģijas dati par n gadu”

	03
	Izvērtē enerģijas patēriņa datus
	Veic enerģijas patēriņa datu analīzi, salīdzinot datus ar bāzes līnijas datiem.
	Termiņš: Katru mēnesi
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas galvenais enerģētiķis
	
	

	04
	Vai enerģijas patēriņa dati pārsniedz pieļaujamo svārstību robežu?
	Ja enerģijas patēriņa dati pārsniedz pieļaujamo svārstību robežu, process turpinās ar 05. procesa soli. ​
Ja enerģijas patēriņa dati nepārsniedz pieļaujamo svārstību robežu, process turpinās ar 10. procesa soli.
	
	
	
	

	05
	Noskaidro izmaiņu iemeslus, informē TTPNV (energopārvaldnieku)
	
	Termiņš: Pēc vajadzības
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas galvenais enerģētiķis
	
	

	06
	Pēc vajadzības nosaka turpmāko rīcību
	
	Termiņš: Pēc vajadzības
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs (energopārvaldnieks)
	
	

	07
	Veic darbības saskaņā ar TTPNV (energopārvaldnieka) norādījumiem
	
	
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas galvenais enerģētiķis
	
	

	08
	Veic pierakstus par izmaiņu cēloņiem
	Izmaiņu cēloņus atzīmē veidlapā Nr. EPS-1 sadaļā “Datu analīze”.
	Termiņš: Pēc vajadzības
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas energopārvaldības dokumentācijas speciālists
	Dokumentu vadības sistēma (DVS)
	Darba grupas sanāksmes protokols
Veidlapa Nr. EPS-1 “Elektroenerģijas/ siltumenerģijas dati par n gadu”

	09
	Veic pierakstus par veiktajām darbībām
	Veiktās darbības atzīmē veidlapā Nr. EPS-1 sadaļā “Datu analīze” par nepieciešamajām uzlabošanas darbībām.
	Termiņš: Pēc vajadzības
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas energopārvaldības dokumentācijas speciālists
	
	Veidlapa Nr. EPS-1 “Elektroenerģijas/ siltumenerģijas dati par n gadu”

	10
	Aprēķina energopārvaldības sistēmas enerģijas snieguma indikatorus
	
	Termiņš: Vienu reizi gadā
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas galvenais enerģētiķis
	
	Veidlapa Nr. EPS-1 “Elektroenerģijas/ siltumenerģijas dati par n gadu”

	11
	Saskaņo energopārvaldības sistēmas enerģijas snieguma indikatorus
	Informāciju par indikatoriem iekļauj energopārvaldības pārskatā.
	Termiņš: Vienu reizi gadā
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs (energopārvaldnieks)
	
	Energopārvaldības pārskats

	12
	Identificē iespējamos uzlabojumus energopārvaldības sistēmā
	Ņemot vērā pagātnes un esošā enerģijas patēriņa analīzi, energopārvaldības rādītāju un to snieguma analīzi un citus faktorus, kas būtiski ietekmē enerģijas patēriņu, identificē iespējamos uzlabojumus energopārvaldības sistēmā un iekļauj informāciju energopārvaldības pārskatā.
	Termiņš: Vienu reizi gadā
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs (energopārvaldnieks)
	
	Energopārvaldības pārskats

	13
	Iekļauj informāciju energopārvaldības pārskatā, pēc nepieciešamības ziņo par energopārvaldības sistēmas darbību energopārvaldības darba grupas sanāksmē
	
	Termiņš: Pēc nepieciešamības
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs (energopārvaldnieks)
	
	Darba grupas sanāksmes protokols
Energopārvaldības pārskats

	14
	Ziņo par energopārvaldības sistēmas efektivitāti un plānotajiem pasākumiem energopārvaldības sistēmas pilnveidošanai Rektorātā
	
	Termiņš: Vienu reizi gadā
	Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs (energopārvaldnieks)
	
	Energopārvaldības pārskats
Rektorāta sēdes protokols

	15
	Procesa beigas
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	Rīgas Stradiņa universitāte

	Procesa nosaukums (versija)
	Īpašnieks
	Lapa

	Enerģijas plānošana un pārskatīšana (8)
	Infrastruktūras departamenta Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs
	1



	Rīgas Stradiņa universitāte

	Procesa nosaukums (versija)
	Īpašnieks
	Lapa

	Enerģijas plānošana un pārskatīšana (8)
	Infrastruktūras departamenta Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs
	8



Noslēguma noteikumi:

1. Atzīt par spēku zaudējušu procesa aprakstu – Procesa apraksts Nr. 15(7) “Enerģijas plānošana un pārskatīšana”.
2. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļas darbiniekiem nodrošināt spēkā esošā dokumenta elektroniskās versijas un pielikumu pieejamību RSU dokumentu centrā.







Rektora p.i.                                                                                                                                                  						A. Kiopa



Izstrādāja: 
Andis Miončinskis
Infrastruktūras departamenta 
Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs
Andis.Mioncinskis@rsu.lv

Linda Ezerlīce
Infrastruktūras departamenta 
Tehniskā un transporta pakalpojumu nodaļas 
Energopārvaldības dokumentācijas speciāliste
Linda.Ezerlice@rsu.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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